## Общий
ОТЧЕТ
по потреблению тепла (Гкал) за февраль 2023 г.
жилым комплексом по Ленинскому проспект д. 1
Теплосчетчик тип/завод. № | Потребитель | Показания счетчика |  | Расход тепла |  | Примечание
|  | Предыдущ. | Расчетное | Зарегистр. | Скорректир.
SA-94/3 № 027871 (поверка до 27.09.2024 г) | Суммарный расход | 79440.84 | 80148.59 | 707.75 | 710.93 | (Qт/с+QТош) 3,18 ош.
Суммарный расход с учетом ошибок |  |  |  |  | 710.93
Стоимость тепловой энергии 1 Гкал, рубли |  |  |  |  | 2944.5 | тариф с 01.12.2022г
Стоимость подогрева холодной воды для нужд ГВС по пост. Главы го Химки, Гкал |  |  |  |  | 0.051
Подогрев холодной воды для нужд горячего водоснабжения (норматив), Гкал |  |  |  |  | 25.8626 | 157 | чел
Подогрев холодной воды для нужд горячего водоснабжения (ИПУ), Гкал |  |  |  |  | 82.518 | 1618 | куб
Подогрев холодной воды для нужд горячего водоснабжения (ОДН), Гкал |  |  |  |  | 1.734 | 34 | куб
Тепловая энергия возмещаемая по коммунальной услуге отопление корпуса 4 (вентиляция), Гкал |  |  |  |  | 26.06
Тепловая энергия возмещаемая по коммунальной услуге отопление корпусов 1-3, Гкал |  |  |  |  | 574.7554
МЖК | кв.м. | Гкал | кВт/час ЦТП и Насосная |  | Размер платы, Рубли/кв.м.
Корпус 1-3 | 35086.6 | 574.7554 | 10899 |  | 49.8027