## Лист1
Отчет о проделанной работе в 2016г.
Ремонтно-восстановительные работы , выполненные на инженерных системах и конструктивных элементах
многоквартирного дома: г.о. Химки, ул. Чернышевского, дом 3 (Далее - МКД)
№ п/п | Перечень (описание) выполненных работ | Примечание
I. | Инженерные системы МКД
1. | Тепловые узлы МКД
1.1. | Промывка фильтров в тепловых узлах 1-7 и Главном ТУ ЦО. | 16 шт.
1.2. | Замена шаровых кранов (спускников) в ГТУ. | 8 шт.
1.3. | Замена шарового крана на вводном трубопроводе ГВС Ду-80 путем сварки в ГТУ. | 1 шт.
1.4. | Замена манометров на вводном и выводном трубопроводе ГВС в ГТУ. | 4 шт.
1.5. | Замена задвижек на балансировочные клапаны в ТУ №1 - 6 системы ГВС. | 6 шт.
1.6. | Регулировка балонсировочных клапанов системы ГВС в ТУ №1 - 6 с целью оптимального распределения горячей воды по стоякам квартир ТУ №1 - 6. | 6 шт.
1.7. | Замена шаровых кранов (спускников) на вводном и выводном трубопроводе ГВС. | 8 шт.
1.8. | Покрытие ваккумной жидкой теплоизоляцией "Корунд" вводных и выводных трубопроводов ЦО и ГВС, а также нанесение разметки, согласно ГОСТа в ГТУ. | 20 л.
1.9. | Проведение работ по проведению поверки манометров систем ЦО и ГВС в ГТУ и ТУ. | 24 шт.
1.10. | Проведение ежемесячных уборок ТУ и ГТУ. | 7+1 шт.
2. | Технический подвал
2.1. | Установка балансировочных клапанов на вводные трубопровды ЦО в тепловых узлах 2, 3и 4 секциях путем сварки. | 6 шт.
2.2. | Замена манометров ЦО на новые в ТУ №1 - 7. | 14 шт.
2.3. | Замена шаровых кранов ЦО (спускники) на новые в ТУ №1 - 7. | 7 шт.
2.4. | Монтаж полипропиленовых перемычек (ППР) с основного вводного трубопровода ЦО на вертикальный подающий стояк (гостиница) с целью повышения давления и обеспечения правильной работы двухтрубной ЦО. | 2 шт.
2.5. | Монтаж полипропиленовых перемычек (ППР) с основного вводного трубопровода ЦО на вертикальный подающий стояк квартир с целью повышения давления и обеспечения правильной работы двухтрубной ЦО. | 14 шт.
2.6. | Регулировка БК ЦО в ТУ №1-7 для обеспечения правильной работы двухтрубной ЦО.
2.7. | Регулировка БК системы ГВС в секциях 1 - 6 для обеспечения правильной работы системы ГВС.
2.8. | Установка на выводные трубопроводы канализации обратные клапаны НПВХ 110 | 7 шт.
2.9. | Установка счетчиков ИПУ горячей и холодной воды в местах общего пользования. | 8 шт. ХВС; 5 шт. ГВС
2.10. | Проверка шаровых кранов ГВС и ЦО на предмет протечек и при необходимости их замена. | 19 шт.
2.11. | Подтяжка комбинированных муфт системы ГВС стояков квартир в ТУ №1 - 7. | 22 шт.
2.12. | Еженедельные и ежемесячные обходы и осмотры основных узлов системы ЦО, ГВС и ХВС.
2.13. | Проведение работы по изготовлению и установке информационных бирок на запорную арматуру трубопроводов системы ГВС, ХВС и ЦО. | 416 шт.
2.14. | Устранение засоров в трубопроводах водоотведения (канализации). | 11 раз.
2.15. | Проведение уборочных работ по очистке пола и устранение грязи из приямков после устранения засоров водоотведения (канализации). | 11 раз.
2.16. | Ежеквартальное проведение уборочных работ в ТУ и ГТУ. | 7 + 1 шт.
3. | Технический этаж
3.1. | Проверка и ремонт соединительных муфт вводного и выводного трубопроводов центрального отопления. | 28 шт.
3.2. | Проверка и ремонт соединительных муфт и контргаек системы ГВС и ЦО. | 17 шт.
3.3. | Проверка шаровых кранов системы ГВС и ЦО на предмет протечек и пр необходимости их замена. | 23 шт.
3.4. | Герметизация всех соединений гильз с перекрытием с трубопроводами ЦО. | 48 шт.
3.5. | Установка воздухоспускателей VALTEC в систему ГВС в подъездах 1, 2 и 3. | 20 шт.
3.6. | Проведение работы по изготовлению и установке информационных бирок на запорную арматуру трубопроводов системы ГВС, ХВС и ЦО. | 416 шт.
3.7. | Сезонный обход, осмотр и проведение ремонтных работ по герметизации стыков ливневой канализации. | 18 шт.
3.8. | Установка подпорок под трубопроводы ливневой канализации. | 21 шт.
5. | Электросети
5.1. | Замена пришедшего в негодность счетчика потребления электрической энергии МОП в ВРУ-2 Меркурий 230 | 1 шт.
5.2. | Замена трансформаторов электрического токатока в связи с окончанием срока эксплуатации в ВРУ-1,2 | 12 шт.
5.3. | Изолирование эл. проводов в месте демонтированных светильников путем установки пластмассовых накладок. | 120 шт.
5.4. | Текущая замена (по мере выбраковки) люменесцентных светильников с электронным росжигом на дроссельный | 54 шт.
5.5. | Ремонт старых дроссельных светильников (перемонтаж) для установки светодиодных ламп | 32 шт.
5.6. | Подключение уличного освещения основных крылец и с ПЛ через фотореле. | 7 шт.
5.7. | Замена ламп и подключение на крыше световых сигнальных мачт. | 10 шт.
5.8. | Ремонт и подключение световой вывески обозначения номера дома. | 1 шт.
5.9. | Монтаж новой электролинии в Т/подвале с прокладкой кабеля и подключения светильников для освещения не оборудованных помещений.
6. | Инженерная система лифтов
6.1. | Произведено ежегодное техническое освидетельствование лифтов ООО "Московия Эксперт" | 14 шт. (декабрь 2016)
6.2. | Требования к безопасной эксплуатации лифтов в период назначенного срока подъездах 1 - 7 соблюдаются. | 14 шт.
6.3. | Проведена чистка от мусора шахт и приямков в подъездах 1 - 7. | 14 шт.
6.4. | Замена КВШ и отводного блока на лифте 400 Кг в подъезде 1.
6.5. | Проведены плановые проверки и осмотры всех узлов безопасности в подъездах 1 - 7.
6.6. | Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности и несоответствия, указанные в актах, устраненяются в текущем году (износ КВШ и тягового каната 4п.)
7. | Система видеонаблюдения
| Установка дополнительных камер видеонаблюдения: на шлагбаумы - 1 шт, на детскую площадку - 2 шт., на территорию за МКД - 3 шт. | 6 шт.
8. | Пожарная автоматика
8.1. | Перенос (монтаж) пультов пожарной сигнализации С-2000 из помещения бухгалтерии (2п. 1 эт. МКД Чернышевского, д.3), в впомещение диспетчерской службы (МКД Чернышевского, д.1)
8.2. | Прокладка кабеля при переносе пультов С-2000 через подземный гараж. | 500 п.м
8.3. | Устранение обрыва или замыкания ШС (шлеф-сигнализация) | 36 шт.
8.4. | Демонтаж старых и монтаж новых приборов Сигнал-20SMD | 3 шт.
8.5. | Демонтаж старых и монтаж новых приборов Сигнал-КПБ | 2 шт.
8.6. | Замена датчиков дыма ИП-212-су | 54 шт.
8.7. | Чистка датчиков дыма ИП-212-су | 61 шт.
8.8. | Протяжка шлейфов ПС, установка датчиков дыма ИП-212-су, подключение к приборам Сигнал-20П | 2 шт.
8.9. | Проведение ежемесячных, ежеквартальных, полугодовых и годовых регламентных работ оборудования.
II. | Система конструктивных элементов, ремонтные работы в МКД
1. | Общее по МКД
1.1. | Восстановление штукатурно-окрашенного слоя стен и потолков на 1-3 этажах в п. 1 - 7 | 3430 кв.м
1.2. | Укладка гранитной плитки на крыльца основных входов и ПЛ | 116 кв.м
1.3. | Проведение монтажных работ по расширению крылец в п. 3 и 4. | 2 шт.
1.4. | Восстановление покрытия цоколя плиткой | 60 кв.м
1.5. | Установка (замена) дверных ручек и пружин на деревянных дверях (полностью) | 430 дверей
1.6. | Установка на деревянные двери шариковых фиксаторов (полностью) | 430 шт.
1.7. | Покраска д/дверей 1-3 этажи | 130 шт.
1.8. | Монтаж антискользящих накладок на ступени лестниц крылец п.1 - 6. | 36 шт.
1.9. | Ремонт потолка Армстронг с 1 по 3 этажи п.2,5 и 7. | 100 кв.м
2. | Цокольный этаж
2.1. | Восстановление штукатурно-окрашенного слоя стен. | 410 кв.м
2.2. | Ремонт потолка Армстронг. | 10 кв.м
2.3. | Ремонт по восстановлению уладки плитки на полу | 8 кв.м
3. | Отдельное по МКД
3.1. | Ремонт навеса на крыльцо в общежитие и установка карбоната. | 4 кв.м
3.2. | Установка бронированного стеклопакета на входную железную дверь п.3 | 1 шт.
3.3. | Установка сигнальных металлических столбиков около входов в подземный паркинг и мусоросборники. | 14 шт.
3.4. | Покраска сигнальных столбиков вдоль подъездов 1 - 7. | 25 шт.
3.5. | Установка люков: 4п - 3 эт. и 2п. - 4 эт. | 2 шт.
4. | Технический этаж
| Установка дополнительных подпорок под трубопроводы ливневой канализации. | 14 шт.
III. | Общие работы по обслуживанию МКД
1. | Выполнение техническим персоналом ежедневных заявок собственников квартир в журналах диспетчерской службы. | 840 шт.
2. | Ежемесячное составление графика дежурств технического персонала в нерабочее время по оперативному устранению аварийных ситуаций в инженерных системах МКД. | 12 шт.
3. | Выполнение техническим персоналом графика дежурств и оперативный выезд по вызову диспетчера в МКД для устанения аварийных ситуаций. | 89 вызовов
4. | Ежемесячные снятие показателей индивидуальных приборов учета потребления холодной и горячей воды в местах общего пользования для включения в коммунальный отчет. | 59 шт.
5. | Ежемесячные снятие показателей общедомовых приборов учета потребления электроэнергии в местах общего пользования для включения в коммунальный отчет. | 6 шт.
6. | Ежемесячные снятие показателей общедомовых приборов учета потребления тепла системой ЦО, а также потребления горячей и холодной воды для включения в коммунальный отчет. | 3 шт.
7. | Ежемесячная подготовка по-квартирных отчетов потребления коммунальных ресурсов с целью формирования счетов для их оплаты. | 530 кв.
8. | Ежемесячные обходы техническим персоналом квартир сосбственников с целью осмотра ИПУ: наличия пломб, снятие показаний и составления актов потребления горячей и холодной воды. | 420 шт.
IV. | Диспетчеризация
1. | Ведение журналов и прием заявок собственников квартир по техническим вопровсам, по работе домофона и по вопросам в электросетях. | 840 шт.
2. | Работа с автоматезированной системой контроля за безопасной работой лифтов во всех подъездах МКД. | 14 шт.
3. | Оперативный вызов дежурного технического персонала в аварийных случаях с лифтами. | 96 вызовов
4. | Визуальный контроль за монитором видеонаблюдения в подъездах и на территории МКД, в том числе за работой по убоке территории и за своевременный вывоз мусора.
5. | Постоянный контроль за срабатыванием пульта пожарной сигнализации МКД.
6. | Прием и учет входящей корреспонденции.
7. | Ведение журнала и организация доступа в помещения общего пользования МКД.
V. | Уборка помещений МОП и вывоз мусора
1. | вывоз мусора ежедневно в будние дни, два раза в день в выходные и праздничные дни
2. | ежедневная очистка контейнерной площадки. В теплое время года мытье контейнеров и площадки спецсредствами
3. | ежемесячная дератизация контейнерной площадки
4. | уборка МОП согласно условиям договора управления МКД.
5. | ежегодная очистка и уборка камер мусоропроводов
6. | ежедневная уборка прилегающей территории
7. | ежегодная очистка и вывоз крупногабаритного мусора из МОП
8. | замена ковров в подъездах согласно договору
VI. | Благоустройство территории
1. | Приведение детской площадки в нормативное состояние (установка качелей, качалки, ремонт песочницы, установка карусели)
3. | Посадка кустарника и разбивка клумб на газонах.
4. | Подсыпка грунта на газоны, восстановление травяного покрова газонов.
5. | изготовление и установка цветочных вазонов | 3 шт
6. | подсыпка песка в песочницу | 1,5 тонны
7. | покос травы по мере необходимости
8. | удаление сорняков с клумб по мере необходимости
9. | внесение удобрений
Начальник ЭРГ С.А. Сорока
06 апреля 2017 года

## Лист2
ООО "Дианик-Эстейт"
ЖУРНАЛ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (Ленинский проспект дом 1)
Начат:
Окончен: