{"text_format":"3","workbook":"xlsb","n_sheets":2,"sheets":["Общий","Л1-2-68 Ищенко"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":213}}

{"sheet":"Общий","index":0,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[2,0,2,6],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,3],[3,4,3,5],[3,6,4,6],[6,0,6,4],[7,0,7,7],[9,0,9,4],[10,0,10,4],[11,0,11,4],[12,0,12,4],[13,0,13,4],[17,3,17,4],[17,5,17,6],[18,3,18,4],[18,5,18,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ОТЧЕТ "]
["по потреблению тепла (Гкал) с 21.05.2019 г. по 20.06.2019 г. (ИЮНЬ)"]
["жилым комплексом по  Ленинскому проспект д. 1"]
["Теплосчетчик тип/завод. № ","Потребитель","Показания счетчика",null,"Расход тепла",null,"Примечание",null,"  "]
[null,null,"Предыдущ.","Расчетное","Зарегистр.","Скорректир."]
["SA-94/3                   № 027871 (поверка до 25.07.2020г)","Суммарный расход",58604.55,58791.34,{"v":186.7899999999936,"d":"186.79"},190.61,"186,79+3,82=190,61(Qт/с+QТош)  "]
["Суммарный расход с учетом ошибок",{"$nulls":4},190.61]
[" "]
["Стоимость тепловой энергии 1 Гкал, рубли",{"$nulls":4},{"v":2196.4,"d":"2,196.40"},"тариф с 01.01.2019г"]
["Тепловая энергия используемая на подогрев холодной воды возмещаемая по коммунальной услуге ГВС, Гкал",{"$nulls":4},{"v":113.79590999999999,"d":"113.80"}," в формуле показания из отчета - ГВС(ж/д и офисы)",null," "]
["Стоимость подогрева холодной воды для нужд ГВС по пост. Главы го Химки, Гкал",{"$nulls":4},0.051]
["Стоимость подогрева холодной воды для нужд ГВС в жилом комплексе по итогам истекших 12 мес. для расчетов с нежилыми помещениями -формула  20, Гкал",{"$nulls":4},0.07929]
["Тепловая энергия возмещаемая по коммунальной услуге отопление корпуса 4 (вентиляция), Гкал",{"$nulls":4},0,"Гараж отапливался в сезон с 25.01.2019г по 12.03.2019г"]
["Тепловая энергия возмещаемая по коммунальной услуге отопление корпусов 1-3, Гкал",{"$nulls":4},{"v":76.81409000000002,"d":"76.81"},{"$nulls":4},"       "]
[]
["Размер платы за отопление по жилому комплексу"]
[]
["МЖК","кв.м.","Гкал","кВт/час ЦТП и Насосная ",null,"Размер платы, Рубли/кв.м."]
["Корпус 1-3",35078.100000000006,{"v":76.81409000000002,"d":"76.81"},{"v":7380,"d":"7380.0"},null,{"v":5.590219175953088,"d":"5.59"}]

{"sheet":"Л1-2-68 Ищенко","index":1,"n_rows":16,"n_cols":4,"rows_kept":16,"merged":[[2,1,2,3],[3,1,3,3],[4,1,4,3],[5,1,5,3],[6,1,6,3],[7,1,7,3],[8,1,8,3],[9,1,9,3],[10,1,10,3],[11,1,11,3],[12,1,12,3],[13,1,13,3],[14,1,14,3],[15,1,15,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ищенко Е. Б. Л1, К2, кв.68","Т1","Т2","Расход, Гкал"]
["Показание и Расход тепловой энергии по ИПУ (Отопление ИПУ) (1)",18.357,18.357,0]
[]
["Площадь помещений оборудованных ИПУ - Л1-2-68, кв.м. (2)",64.9]
["Расчет по формуле 3(7) Правил 354, Гкал/кв.м. (3=1/2)",0]
[]
["Объем тепловой энергии потребленной по помещениям не оборудованными ИПУ, Гкал (4=3*5)",{"v":0,"d":"0.00"}]
["Площадь помещений не оборудованных ИПУ, кв.м. (5)",35013.200000000004]
["Площадь всех помещений, находящихся в собственности, кроме подземного гаража, кв.м. (S)",35078.1]
["Объем электрической энергии, использованной оборудование ИТП при производстве коммунальных услуг отопление и горячее водоснабжение, кВт/ч (Эитп)",12550]
["Объем тепловой энергии на отопление по ОДПУ, Гкал (Qодпу)",{"v":800.52569,"d":"800.53"}]
["Объем тепловой энергии, предоставленный за расчетный период в МКД, за исключением объема тепловой энергии, потребленного во всех жилых и нежилых помещениях в МКД, Гкал (6=Qодпу-4-1)",{"v":800.52569,"d":"800.53"}]
["Тариф на тепловую энергию, рубли (7)",2196.4]
["Тариф на электрическую энергию, рубли (8)",3.77]
[]
["Расчет платы за отопление по формуле 18 Правил 354 (8=(6*7+Эитп*8)/S, рубли/кв.м.",{"v":51.47337300241462,"d":"51.47"}]