## Общий
ОТЧЕТ
по потреблению тепла (Гкал) за октябрь 2021 г.
жилым комплексом по Ленинскому проспект д. 1
Теплосчетчик тип/завод. № | Потребитель | Показания счетчика |  | Расход тепла |  | Примечание
|  | Предыдущ. | Расчетное | Зарегистр. | Скорректир.
SA-94/3 № 027871 (поверка до 27.09.2024 г) | Суммарный расход | 70955.16 | 71516.74 | 561.58 | 565.05 | (Qт/с+QТош) Qтош 3,47 октябрь
Суммарный расход с учетом ошибок |  |  |  |  | 565.05
Стоимость тепловой энергии 1 Гкал, рубли |  |  |  |  | 2476.39 | тариф с 01.07.2021г
Стоимость подогрева холодной воды для нужд ГВС по пост. Главы го Химки, Гкал |  |  |  |  | 0.051
Подогрев холодной воды для нужд горячего водоснабжения (норматив), Гкал |  |  |  |  | 22.568 | 137 | чел
Подогрев холодной воды для нужд горячего водоснабжения (ИПУ), Гкал |  |  |  |  | 88.077 | 1727 | куб
Подогрев холодной воды для нужд горячего водоснабжения (ОДН), Гкал |  |  |  |  | 1.734 | 34 | куб
Тепловая энергия возмещаемая по коммунальной услуге отопление корпуса 4 (вентиляция), Гкал
Тепловая энергия возмещаемая по коммунальной услуге отопление корпусов 1-3, Гкал |  |  |  |  | 452.671
МЖК | кв.м. | Гкал | кВт/час ЦТП и Насосная |  | Размер платы, Рубли/кв.м.
Корпус 1-3 | 35082.5 | 452.671 | 10881 |  | 33.2835