## Общий
ОТЧЕТ
по потреблению тепла (Гкал) за июнь 2022 г.
жилым комплексом по Ленинскому проспект д. 1
Теплосчетчик тип/завод. № | Потребитель | Показания счетчика |  | Расход тепла |  | Примечание
|  | Предыдущ. | Расчетное | Зарегистр. | Скорректир.
SA-94/3 № 027871 (поверка до 27.09.2024 г) | Суммарный расход | 76572.31 | 76667.93 | 95.62 | 98.19 | (Qт/с+QТош) Qтош 2,57 ош. Июнь
Суммарный расход с учетом ошибок |  |  |  |  | 98.19
Стоимость тепловой энергии 1 Гкал, рубли |  |  |  |  | 2476.39 | тариф с 01.07.2021г
Стоимость подогрева холодной воды для нужд ГВС по пост. Главы го Химки, Гкал |  |  |  |  | 0.051
Подогрев холодной воды для нужд горячего водоснабжения (норматив), Гкал |  |  |  |  | 26.6863 | 162 | чел
Подогрев холодной воды для нужд горячего водоснабжения (ИПУ), Гкал |  |  |  |  | 69.768 | 1368 | куб
Подогрев холодной воды для нужд горячего водоснабжения (ОДН), Гкал |  |  |  |  | 1.734 | 34 | куб
Тепловая энергия возмещаемая по коммунальной услуге отопление корпуса 4 (вентиляция), Гкал
Тепловая энергия возмещаемая по коммунальной услуге отопление корпусов 1-3, Гкал |  |  |  |  | 0.00174
МЖК | кв.м. | Гкал | кВт/час ЦТП и Насосная |  | Размер платы, Рубли/кв.м.
Корпус 1-3 | 35082.5 | 0.00174 |  |  | 0.00012282