## Лист1
Приложение № 1
Отчет о проделанной работе за 2023г
Ремонтно-восстановительные работы , выполненные на инженерных системах и конструктивных элементах и благоустройство в многоквартирном доме: г.о. Химки, ул. Чернышевского, дом 1 (Далее - МКД)
№ п/п | Перечень (описание) выполненных работ | Примечание
I. | Инженерные системы МКД
1. | Тепловые узлы МКД
Секция №1-№7 | 1. Промывка водопроводной водой трубопроводов квартир и мест общего пользования системы ЦО по всем секциям МКД и составление соответствующего акта | В присутствии представителя ООО "ТСК Мосэнерго"
| 2. Опрессовка системы ЦО МКД и составление соответствующего акта | В присутствии представителя ООО "ТСК Мосэнерго"
3. Демонтаж и промывка фильтров системы ЦО - 14шт.
| 4. Поверка манометров ЦО и ГВС - 64 шт. | Требования ООО "ТСК Мосэнерго"
| 5. Поверка счетчика ЦО главного теплового узла - 1 шт. | Требования ООО "ТСК Мосэнерго"
Главный ТУ | Подготовка системы ЦО и ГВС к зимнему отопительному сезону и ее сдача инспекции тепловых сетей
1. | Установка балансировочных клапанов сек 1 сек 2.
2 | Установка заглушек на спускники систем ЦО и ГВС сек 1-сек 7. | Требования ООО "ТСК Мосэнерго"
3 | Демонтаж и промывка фильтров системы ЦО и ГВС - 16 шт.
4 | Сварочные работы системы ГВС (вводной и выводной трубопроводы) в 1-ой - 2-ой секциях .
5 | Частичная промывка водопроводной водой трубопроводов системы ГВС квартир, а также трубопроводов ввода и вывода МКД.
2. | Технический этаж
1 | Протяжка всех запорных устройств по окончании весной отопительного сезона. Протяжка стыков ливневой канализации. Прочистка сливных воронок.
3. | Система электроснабжения
1 | Замена светильников, пришедших в негодность на светодиодные светильники марки SPO-109 - 106 шт.
2 | Замена ламп накаливания в оптико-акустических светильниках, установленных на ПЛ - 43 шт.
3 | Замена оптико-акустических светильников, пришедших в негодность, установленных на ПЛ - 9 шт.
7 | Выполнение заявок от диспечера - 203 шт.
8 | Ежемесячное снятие показаний общедомовых приборов учета в ВРУ-1 и ВРУ-2 - 6шт.
4. | Инженерная система лифтов (плановое ТО)
1 | Техническое ежегодное освидетельствование и диагностирование лифтов - 14шт. | 17.06.2023г
Инженерная система лифтов (плановый и внеплановый ремонт)
1 | Замена магнита тормоза главного привода лифта 400 кГ - подъезд №7
2 | Замена светового табло лифта 630 кГ - подъезд №7.
3 | Замена кнопки вызова лифта 630 кГ - подъезд №6.
5. | Система видеонаблюдения , домофон и антивандальные шлагбаумы
1 | Проверка электропривода к А/Ш №2
2 | Исполнение заявок собственников по домофону, поданных в диспетческую службу - 28 шт., по шлагбауму - 12 шт.
6. | Система пожарной безопасности
1 | Проведение плановых технических обслуживаний системы противопожарной безопасности - ежемесячных, ежекквартальных и полугодовых.
2 | Монтаж на дверцы пожарных шкафов наклеек с их маркировкой их нумерацией - 208шт.
3 | Закупка и монтаж на гидранты пожарных шкафов напорных муфтовых гаек - 208шт.
4 | Демонтаж и монтаж извещателей звуковых 208 шт. | ПОЖнадзор
5 | Опломбирование и опечатывание пожарных шкафов - 208шт.
6 | Проверка и профилактика датчиков дыма ИП 212-3СУ - 117шт.
7 | Чистка ИПР (ручной пожарный извещатель) - 6шт.
8 | Диагностика ИПР - 2шт.
9 | Профилактика КДУ (клапан дымовой удаления) - 9шт.
10 | Замена неисправного ББП-24 (бесперебойного блока питания) - 1шт.
11 | Настройка БИ (блока индикации) и его программирование - 1шт.
12 | Проверка прибора Сигнал-20П и его программирование - 2шт.
13 | Чистка и регулировка реле в шкафах автоматики - 7шт.
14 | Диагностика шлейфов пожарной сигнализации сек 1-сек 7 .
15 | Диагностика шлейфов пожарной сигнализации в диспетчерской - 2шт.
16 | Чистка извещателей звуковых - 17 шт.
17 | Очистка пожарных лестниц и переходов МКД от крупногабаритного мусора - секций №1-№7
II. | Конструктивные элементы МКД - текушие и плановые ремонтные работы
1 | Восстановление штуктурно-окрасочного слоя стен и потолка частично П №1-П №7 -130 м2.
2 | Замена окон в техподполъе П1- П7 -5 шт. Замена створки окна П №6 - 1шт.
3 | Ремонт участков фасада кирпичных стен парапета (5,7м2+42м2+4м2) | Альпинист
4 | Частичный ремонт и покраска железных дверей входных групп, диспетчерской и дворницкой - 16 шт.
5 | Косметическая покраска стен и потолков подъездов №1-№7 -40 м2.
6 | Частичный ремонт керамогранитной плитки подъездов №1-№7 - 48м2.
7 | Частичная окраска элементов фасада МКД 27 м2.
8 | Укладка на пол МОП керамогранитной плитки взамен демонтированной по причине отслоения: подъезд №1- № 7. 46 м2.
9 | Покраска стен и потолков МОП - 16 м2.
10 | Монтаж металлических нащельников для наличников лифтов входных групп подъездов №1-№7 - 14 шт.
11 | Замена доводчиков на входных дверях подъезд № 1 - №7 - 18 шт.
12 | Замена пластиковых вставок на входной двери П № 3.- 2м2.
13 | Восстановление покрытия цоколя облицовочной плиткой в дефектных местах (частично) 16 м2.
14 | Покраска металлических дверей выходов на крышу, машинных отделений лифтов и входов на Т/Э подъездов №1-№7.- 14 м2.
15 | Исполнение заявок собственников жилых и нежилых помещений, зарегестрированных в журнале диспетчерской службы - 404 шт., из них платных - 12 шт.
III. | Благоустройство территории
1 | Покраска металлического забора вокруг всех газонов - 260 п.м.
2 | Покраска металлических столбиков - 10шт.
3 | Покраска автоматических шлагбаумов АШ №1 и АШ №2 - 2 шт.
4 | Ремонт и покраска во дворе на детской площадке и площадке для отдыха деревянных скамеек - 8 шт.
5 | Регулярный покос травы на газонах.
6 | Высадка рассады однолетников 1200 шт.
7 | Уход и обработка от вредителей кустов 600 шт. и однолетников 1200 шт.
8 | Замена урн дворовых 12 шт.
9 | Очистка отливов крыши и козырьков входных групп от снега по мере необходимости
10 | Очистка крыши от снега с целью обеспечения доступа в машинные отделения лифтов
11 | Механизированная уборка снега с придомовой территории с использованием снегоуборочной техники.
Инженер__________________________ Н.И.Берестовенко
"_____" _________ 2023 год