## Счётчики
ОТЧЕТ Январь 2016 г.
показаний счётчиков учёта электроэнергии Корпус №1 дом 1 Ленинский проспект
№ п/п | № счётчика | Наименование потребителя | Коэфф. ТТ | Показания кВт/ч | Показания кВт/ч | Показания для расчёта, кВт/ч
Электрощитовая ЖД 1/1
1 | 0092170250000827 | Аварийное освещение МОП и вент. | 150/5 | 7326 | 7472 | 4380
2 | 0092170250000805 | Лифты | 75/5 | 5303 | 5390 | 1305
3 | 08461800700015567 | ИТП | 1 | 2394 | 2433 | 39
4 | 0092170250001177 | Ввод №1 квартирные стояки | 300/5 | 20004 | 20420 | 24960
5 | 0092170250000416 | Ввод №2 квартирные стояки | 300/5 | 14921 | 15248 | 19620
6 | 0865880500054227 | Рабочее освещение и МОП | 1 | 306338 | 312054 | 5716
7 | 0865880500054395 | Вентиляция парковки К1 | 1 | 13033 | 13892 | 859
| ИТОГО |  |  |  |  | 56879
Электрощитовая нежилые помещения 1/1
8 | 09217025000443 | Ввод №1 | 150/5 | 22266 | 22767 | 15030
9 | 09217025000887 | Ввод №2 | 150/5 | 26180 | 26535 | 10650
| ИТОГО |  |  |  |  | 25680
| ВСЕГО |  |  |  |  | 82559
даты снятия показаний |  |  |  | 2015-12-17 | 2016-01-18
| Главный инженер |  | Иванов В.Л.

## Платежная квитанция
Январь 2016 г.
Распределение электроэнергии, предоставленную на общедомовые нужды - МОП, ТП и лифтов (МОП_электроснабжение) по помещениям корп. 1
Основание - формулы 10 и 12 Приложение №2 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений МКД Постановление Правительства РФ №354 от 06 мая 2011 г.
Наименование | Общие приборы учета, кВт*ч | Факт потребления по помещениям, кВт*ч | МОП_Электроснабжение кВт*ч
Электропотребление МОП, ТП и лифтов | 9491 |  | 9491
Электропотребление по жилым помещениям | 44580 | 44019 | 561
Электропотребление по нежилым помещениям | 25680 | 25705 | -25
Всего (без ЦТП) | 79751 |  | 10027
формулы 10 и 12 - (79751 кВт*ч-44019 кВт*ч-25705 кВт*ч) х Si/12 125кв.м. х 3,18руб.
где Si площадь Вашего помещения,
12125 кв.м. площадь всех помещений потребителей в многоквартирном доме.
| или | 2.6298 | руб./кв.м.
Уважаемые жители! Информацию о показаниях общедомовых приборов учета и иную полезную
информацию Вы можете узнать на сайте управляющей организации ООО "Дианик-Эстейт" .
www.dianik-estate.ru
диспетчерская ООО "Дианик-Эстейт" тел. 8-498-683-11-12, факс 8-498-683-11-11
Показания ИПУ горячего и холодного водоснабжения сдавать до 20 числа текущего месяца
консьержу своего корпуса (тел. 8-498-602-99-61) или диспетчеру.