## Счётчики
ОТЧЕТ Апрель 2016 г.
показаний счётчиков учёта электроэнергии Корпус №1 дом 1 Ленинский проспект
№ п/п | № счётчика | Наименование потребителя | Коэфф. ТТ | Показания кВт/ч | Показания кВт/ч | Показания для расчёта, кВт/ч
Электрощитовая ЖД 1/1
1 | 0092170250000827 | Аварийное освещение МОП и вент. | 150/5 | 7696 | 7823 | 3810
2 | 0092170250000805 | Лифты | 75/5 | 5547 | 5643 | 1440
3 | 08461800700015567 | ИТП | 1 | 2500 | 2541 | 41
4 | 0092170250001177 | Ввод №1 квартирные стояки | 300/5 | 21083 | 21440 | 21420
5 | 0092170250000416 | Ввод №2 квартирные стояки | 300/5 | 15800 | 16088 | 17280
6 | 0865880500054227 | Рабочее освещение и МОП | 1 | 320940 | 326016 | 5076
7 | 0865880500054395 | Вентиляция парковки К1 | 1 | 14537 | 14550 | 13
| ИТОГО |  |  |  |  | 49080
Электрощитовая нежилые помещения 1/1
8 | 09217025000443 | Ввод №1 | 150/5 | 23596 | 24076 | 14400
9 | 09217025000887 | Ввод №2 | 150/5 | 27164 | 27542 | 11340
| ИТОГО |  |  |  |  | 25740
| ВСЕГО |  |  |  |  | 74820
даты снятия показаний |  |  |  | 2016-04-18
| Помощник управляющего |  | Толмачева И.И.

## Платежная квитанция
Апрель 2016 г.
Распределение электроэнергии, предоставленную на общедомовые нужды - МОП, ТП и лифтов (МОП_электроснабжение) по помещениям корп. 1
Основание - формулы 10 и 12 Приложение №2 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений МКД Постановление Правительства РФ №354 от 06 мая 2011 г.
Наименование | Общие приборы учета, кВт*ч | Факт потребления по помещениям, кВт*ч | МОП_Электроснабжение кВт*ч
Электропотребление МОП, ТП и лифтов | 7869 |  | 7869
Электропотребление по жилым помещениям | 38700 | 38334 | 366
Электропотребление по нежилым помещениям | 25740 | 25439 | 301
Всего (без ЦТП) | 72309 |  | 8536
формулы 10 и 12 - (72309 кВт*ч-38334 кВт*ч-25439 кВт*ч) х Si/12 125кв.м. х 3,18руб.
где Si площадь Вашего помещения,
12125 кв.м. площадь всех помещений потребителей в многоквартирном доме.
| или | 2.2387 | руб./кв.м.
Уважаемые жители! Информацию о показаниях общедомовых приборов учета и иную полезную
информацию Вы можете узнать на сайте управляющей организации ООО "Дианик-Эстейт" .
www.dianik-estate.ru
диспетчерская ООО "Дианик-Эстейт" тел. 8-498-683-11-12, факс 8-498-683-11-11
Показания ИПУ горячего и холодного водоснабжения сдавать до 20 числа текущего месяца
консьержу своего корпуса (тел. 8-498-602-99-61) или диспетчеру.