## Счётчики
ОТЧЕТ Май 2016 г.
показаний счётчиков учёта электроэнергии Корпус №1 дом 1 Ленинский проспект
№ п/п | № счётчика | Наименование потребителя | Коэфф. ТТ | Показания кВт/ч | Показания кВт/ч | Показания для расчёта, кВт/ч
Электрощитовая ЖД 1/1
1 | 0092170250000827 | Аварийное освещение МОП и вент. | 150/5 | 7823 | 7932 | 3270
2 | 0092170250000805 | Лифты | 75/5 | 5643 | 5725 | 1230
3 | 08461800700015567 | ИТП | 1 | 2541 | 2576 | 35
4 | 0092170250001177 | Ввод №1 квартирные стояки | 300/5 | 21440 | 21708 | 16080
5 | 0092170250000416 | Ввод №2 квартирные стояки | 300/5 | 16088 | 16305 | 13020
6 | 0865880500054227 | Рабочее освещение и МОП | 1 | 326016 | 330181 | 4165
7 | 0865880500054395 | Вентиляция парковки К1 | 1 | 14550 | 14787 | 237
| ИТОГО |  |  |  |  | 38037
Электрощитовая нежилые помещения 1/1
8 | 09217025000443 | Ввод №1 | 150/5 | 24076 | 24480 | 12120
9 | 09217025000887 | Ввод №2 | 150/5 | 27542 | 27884 | 10260
| ИТОГО |  |  |  |  | 22380
| ВСЕГО |  |  |  |  | 60417
даты снятия показаний |  |  |  | 2016-05-18
| Помощник управляющего |  | Толмачева И.И.

## Платежная квитанция
Май 2016 г.
Распределение электроэнергии, предоставленную на общедомовые нужды - МОП, ТП и лифтов (МОП_электроснабжение) по помещениям корп. 1
Основание - формулы 10 и 12 Приложение №2 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений МКД Постановление Правительства РФ №354 от 06 мая 2011 г.
Наименование |  | Общие приборы учета, кВт*ч | Факт потребления по помещениям, кВт*ч | МОП_Электроснабжение кВт*ч
Электропотребление МОП, ТП и лифтов |  | 6311.3 |  | 6311.3
Электропотребление по жилым помещениям |  | 29100 | 28957 | 143
Электропотребление по нежилым помещениям |  | 22380 | 22134 | 246
Всего (без ЦТП) |  | 57791.3 |  | 6700.3
формулы 10 и 12 - (72309 кВт*ч-38334 кВт*ч-25439 кВт*ч) х Si/12 125кв.м. х 3,18руб. | и 12 - (57791,30 кВТ*ч-28957,00кВт*ч-22134,00кВт*ч) x Si/12125кв.м х 3,18руб.
где Si площадь Вашего помещения,
12125 кв.м. площадь всех помещений потребителей в многоквартирном доме.
|  | или | 1.7573 | руб./кв.м.
Уважаемые жители! Информацию о показаниях общедомовых приборов учета и иную полезную
информацию Вы можете узнать на сайте управляющей организации ООО "Дианик-Эстейт" .
www.dianik-estate.ru
диспетчерская ООО "Дианик-Эстейт" тел. 8-498-683-11-12, факс 8-498-683-11-11
Показания ИПУ горячего и холодного водоснабжения сдавать до 20 числа текущего месяца
консьержу своего корпуса (тел. 8-498-602-99-61) или диспетчеру.