## Счётчики
ОТЧЕТ Июнь 2016 г.
показаний счётчиков учёта электроэнергии Корпус №1 дом 1 Ленинский проспект
№ п/п | № счётчика | Наименование потребителя | Коэфф. ТТ | Показания кВт/ч | Показания кВт/ч | Показания для расчёта, кВт/ч
Электрощитовая ЖД 1/1
1 | 0092170250000827 | Аварийное освещение МОП и вент. | 150/5 | 7932 | 8038 | 3180
2 | 0092170250000805 | Лифты | 75/5 | 5725 | 5808 | 1245
3 | 08461800700015567 | ИТП | 1 | 2576 | 2611 | 35
4 | 0092170250001177 | Ввод №1 квартирные стояки | 300/5 | 21708 | 21975 | 16020
5 | 0092170250000416 | Ввод №2 квартирные стояки | 300/5 | 16305 | 16526 | 13260
6 | 0865880500054227 | Рабочее освещение и МОП | 1 | 330181 | 334312 | 4131
7 | 0865880500054395 | Вентиляция парковки К1 | 1 | 14787 | 15328 | 541
| ИТОГО |  |  |  |  | 38412
Электрощитовая нежилые помещения 1/1
8 | 09217025000443 | Ввод №1 | 150/5 | 24480 | 24907 | 12810
9 | 09217025000887 | Ввод №2 | 150/5 | 27884 | 28252 | 11040
| ИТОГО |  |  |  |  | 23850
| ВСЕГО |  |  |  |  | 62262
даты снятия показаний |  |  |  | 2016-06-22
| Помощник управляющего |  | Толмачева И.И.

## Платежная квитанция
Июнь 2016 г.
Распределение электроэнергии, предоставленную на общедомовые нужды - МОП, ТП и лифтов (МОП_электроснабжение) по помещениям корп. 1
Основание - формулы 10 и 12 Приложение №2 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений МКД Постановление Правительства РФ №354 от 06 мая 2011 г.
Наименование | Общие приборы учета, кВт*ч | Факт потребления по помещениям, кВт*ч | МОП_Электроснабжение кВт*ч
Электропотребление МОП, ТП и лифтов | 6150 |  | 6150
Электропотребление по жилым помещениям | 29280 | 28975 | 305
Электропотребление по нежилым помещениям | 23850 | 23646 | 204
Всего (без ЦТП) | 59280 |  | 6659
формулы 10 и 12 - (59280,00 кВт*ч-28975,00 кВт*ч-23646,00 кВт*ч) х Si/12 125кв.м. х 3,18руб.
где Si площадь Вашего помещения,
12125 кв.м. площадь всех помещений потребителей в многоквартирном доме.
| или | 1.7464 | руб./кв.м.
Уважаемые жители! Информацию о показаниях общедомовых приборов учета и иную полезную
информацию Вы можете узнать на сайте управляющей организации ООО "Дианик-Эстейт" .
www.dianik-estate.ru
диспетчерская ООО "Дианик-Эстейт" тел. 8-498-683-11-12, факс 8-498-683-11-11
Показания ИПУ горячего и холодного водоснабжения сдавать до 20 числа текущего месяца
консьержу своего корпуса (тел. 8-498-602-99-61) или диспетчеру.