## Счётчики
ОТЧЕТ Июль 2016 г.
показаний счётчиков учёта электроэнергии Корпус №1 дом 1 Ленинский проспект
№ п/п | № счётчика | Наименование потребителя | Коэфф. ТТ | Показания кВт/ч | Показания кВт/ч | Показания для расчёта, кВт/ч
Электрощитовая ЖД 1/1
1 | 0092170250000827 | Аварийное освещение МОП и вент. | 150/5 | 8038 | 8150 | 3360
2 | 0092170250000805 | Лифты | 75/5 | 5808 | 5887 | 1185
3 | 08461800700015567 | ИТП | 1 | 2611 | 2648 | 37
4 | 0092170250001177 | Ввод №1 квартирные стояки | 300/5 | 21975 | 22276 | 18060
5 | 0092170250000416 | Ввод №2 квартирные стояки | 300/5 | 16526 | 16739 | 12780
6 | 0865880500054227 | Рабочее освещение и МОП | 1 | 334312 | 338617 | 4305
7 | 0865880500054395 | Вентиляция парковки К1 | 1 | 15328 | 15565 | 237
| ИТОГО |  |  |  |  | 39964
Электрощитовая нежилые помещения 1/1
8 | 09217025000443 | Ввод №1 | 150/5 | 24907 | 25414 | 15210
9 | 09217025000887 | Ввод №2 | 150/5 | 28252 | 28711 | 13770
| ИТОГО |  |  |  |  | 28980
| ВСЕГО |  |  |  |  | 68944
даты снятия показаний |  |  |  | 2016-07-18
| Помощник управляющего |  | Толмачева И.И.

## Платежная квитанция
Июль 2016 г.
Распределение электроэнергии, предоставленную на общедомовые нужды - МОП, ТП и лифтов (МОП_электроснабжение) по помещениям корп. 1
Основание - формулы 10 и 12 Приложение №2 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений МКД Постановление Правительства РФ №354 от 06 мая 2011 г.
Наименование | Общие приборы учета, кВт*ч | Факт потребления по помещениям, кВт*ч | МОП_Электроснабжение кВт*ч
Электропотребление МОП, ТП и лифтов | 6222.67 |  | 6222.67
Электропотребление по жилым помещениям | 30840 | 30429 | 411
Электропотребление по нежилым помещениям | 28980 | 28988 | -8
Всего (без ЦТП) | 66042.67 |  | 6625.67
формулы 10 и 12 - (66042,67 кВт*ч-30429,00 кВт*ч-28988,00 кВт*ч) х Si/12 125кв.м. х 3,37руб.
где Si площадь Вашего помещения,
12125 кв.м. площадь всех помещений потребителей в многоквартирном доме.
| или | 1.8415 | руб./кв.м.
Уважаемые жители! Информацию о показаниях общедомовых приборов учета и иную полезную
информацию Вы можете узнать на сайте управляющей организации ООО "Дианик-Эстейт" .
www.dianik-estate.ru
диспетчерская ООО "Дианик-Эстейт" тел. 8-498-683-11-12, факс 8-498-683-11-11
Показания ИПУ горячего и холодного водоснабжения сдавать до 20 числа текущего месяца
консьержу своего корпуса (тел. 8-498-602-99-61) или диспетчеру.