## Сводный отчетЭЭ
Отчет по электроснабжению жилого дома ул.Академика Грушина, д. 8 22 август 2016г.
Место установки | Потребитель | [6 empty] | Год выпуска | Дата поверки | Номер счётчика | коэфф. ТТ | Показание предыдущ. | Показание текущ. | Расход, кВт/ч
ВРУ - 1 жилого дома
ВРУ-1 жилого дома | Ввод № 1 | [5 empty] | Квартирный стояк | 2014 | 2024 | 3492579 | 500/5 | 1480 | 1671 | 19100
ВРУ жилого дома | Квартирный стояк 1.1 и 1.2 | [8 empty] | 3494801 | 250/5 | 1213 | 1349 | 6800
ВРУ жилого дома | Рабочее осв., насос ХВС, чердак, подвал | [8 empty] | 3494485 | 75/5 | 635 | 705 | 1050
ВРУ -1 жилого дома | Ввод № 2 | [5 empty] | Квартирный стояк | 2014 | 2024 | 3494906 | 500/5 | 12.87 | 12.87 | 0
ВРУ жилого дома | Квартирный стояк 2.1 и 2.2 | [8 empty] | 3494877 | 250/5 | 721 | 834 | 5650
ВРУ жилого дома | Лифты, аварийное осв., ИТП | [6 empty] | 2014 | 2024 | 3494509 | 150/5 | 1402 | 1587 | 5550
ВРУ жилого дома | ДУ , ПД | [8 empty] | 3494409 | 150/5 | 2.12 | 2.12 | 0
ВРУ - 2 жилого дома
ВРУ жилого дома | Ввод № 1 | [5 empty] | Стилобат | 2014 | 2024 | 3494834 | 250/5 | 1508 | 1995 | 24350
ВРУ жилого дома | Стилобат - ОПУ неисправен | [8 empty] | 3494951 | 150/5 | 664 | 1425 | 22830
ВРУ жилого дома | Рабочая группа, стилобат, гараж | [8 empty] | 3494853 | 150/5 | 192 | 201 | 270
ВРУ жилого дома | Ввод № 2 | [5 empty] | Стилобат | 2014 | 2024 | 3494774 | 250/5 | 2.42 | 2.42 | 0
ВРУ жилого дома | Стилобат | [8 empty] | 3494363 | 75/5 | 82 | 85 | 45
ВРУ жилого дома | ав.осв.гар, стил.лифт, пож. | [6 empty] | 2014 | 2024 | 3494785 | 150/5 | 402 | 438 | 1080
ВРУ жилого дома | Вентиляция | [8 empty] | 3494756 | 150/5 | 2.46 | 2.46 | 0
ИТОГО ЖД: | [13 empty] | 12450
ИТОГО ОФИСЫ: | [13 empty] | 22875
Общедомовые нужды на электроснабжение
формулы 10 и 12 | ( | 43450 | - | 36536 | ) | кВт*ч х Si/11010,6кв.м. х 3,37 руб. |  | или | 2.1162 | руб./кв.м. | ЖИЛЫЕ И НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
|  | 1350 |  | кВт*ч х Si/1367,3 кв.м. х 3,37 руб. |  |  |  | или | 3.3274 | руб./кв.м. | ГАРАЖ
где Si площадь Вашего помещения,
12 377,9 кв.м. площадь всех помещений потребителей в многоквартирном доме.

## Сводный отчет вода
Жилой дом ул.Академика Грушина, д. 8 |  |  | 2016-08-22
наименование коммунального ресурса | заводской номер прибора учета коммунального ресурса | Дата поверки | показания ПУ начальное, куб.м. | показания ПУ конечное, куб.м. | Разница показаний ПУ, куб.м.
| 00772-13 |  | 4762 | 5645 | 883
ИПУ помещения |  |  |  |  | 642
ИПУ стилобат |  |  |  |  | 16
Баланс ХВС |  |  |  |  | 225
Распределение водоснабжения и водоотведения, предоставленную на общедомовые нужды - (МОП_водоснабжение) по помещениям. Основание - формула 11 Приложение №2 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений МКД Постановление Правительства РФ №354 от 06 мая 2011 г.
формула 11 - ()куб.м. х Si/11010,6 кв.м. х (22,93+27,48)руб., где Si площадь Вашего помещения, 11 010,6 кв.м. площадь всех помещений потребителей в многоквартирном дом рубли/кв.м., но не более 88 куб.м. |  |  |  |  | 0.40289
Неучтенное водопотребление за: |  | июнь | июль | август
|  | 297 | 495 | 137

## Отопление
ОТЧЕТ
показаний общего прибора учета тепловой энергии с 24.07 по 22.08 2016 г.
№ счётчика | Наименование потребителя | Показание ТЭ (предыдущее), Гкал | Показание ТЭ (текущее),Гкал | Расход ТЭ (текущий),Гкал | Расход ТЭ (тек. и скор.), Гкал
32159 | Тепловая энергия МКД | 1513.5 | 1531.73 | 18.23 | 18.23
Площадь помещений многоквартирного дома, находящихся в собственности, кв.м. |  |  |  |  | 12377.9
Расход тепловой энергии (текущий) в Гкал не возмещенный по услуге ГВС для учета в отопительном периоде (формула 3 Приложение №2 Постановления Правительства РФ 354 от 06.05.11 г.), рубли/кв.м. |  |  |  |  | 1.0834

## МУСОР
Отчет по вывозу мусора за август 2016г.
| наименование услуги | кол-во | цена руб. | сумма
1. | Вывезено строительного мусора (бункера) | 3 | 12500 | 37500
2. | Вывезено бытового мусора (бункеров по 1.1 куб.м.) | 14 | 297 | 4158
3. | Общая стоимость вывоза мусора |  |  | 41658
| Начислить стоимость вывоза мусора квартирам №№ 8, 11, 27, 31, 32, 52, 54, 95, 96, 97, 111, 112, 117, 127, 130, 134, 137, 156 | 954.5 | 39.29 | на кв.м.