## Счётчики
ОТЧЕТ Август 2016 г.
показаний счётчиков учёта электроэнергии Корпус №1 дом 1 Ленинский проспект
№ п/п | № счётчика | Наименование потребителя | Коэфф. ТТ | Показания кВт/ч | Показания кВт/ч | Показания для расчёта, кВт/ч
Электрощитовая ЖД 1/1
1 | 0092170250000827 | Аварийное освещение МОП и вент. | 150/5 | 8150 | 8257 | 3210
2 | 0092170250000805 | Лифты | 75/5 | 5887 | 5958 | 1065
3 | 08461800700015567 | ИТП | 1 | 2648 | 2681 | 33
4 | 0092170250001177 | Ввод №1 квартирные стояки | 300/5 | 22276 | 22582 | 18360
5 | 0092170250000416 | Ввод №2 квартирные стояки | 300/5 | 16739 | 16970 | 13860
6 | 0865880500054227 | Рабочее освещение и МОП | 1 | 338617 | 342489 | 3872
7 | 0865880500054395 | Вентиляция парковки К1 | 1 | 15565 | 15832 | 267
| ИТОГО |  |  |  |  | 40667
Электрощитовая нежилые помещения 1/1
8 | 09217025000443 | Ввод №1 | 150/5 | 25414 | 25738 | 9720
9 | 09217025000887 | Ввод №2 | 150/5 | 28711 | 29145 | 13020
| ИТОГО |  |  |  |  | 22740
| ВСЕГО |  |  |  |  | 63407
даты снятия показаний |  |  |  | 2016-08-15
| Помощник управляющего |  | Толмачева И.И.

## Платежная квитанция
Август 2016 г.
Распределение электроэнергии, предоставленную на общедомовые нужды - МОП, ТП и лифтов (МОП_электроснабжение) по помещениям корп. 1
Основание - формулы 10 и 12 Приложение №2 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений МКД Постановление Правительства РФ №354 от 06 мая 2011 г.
Наименование | Общие приборы учета, кВт*ч | Факт потребления по помещениям, кВт*ч | МОП_Электроснабжение кВт*ч
Электропотребление МОП, ТП и лифтов | 5735 |  | 5735
Электропотребление по жилым помещениям | 32220 | 31934 | 286
Электропотребление по нежилым помещениям | 22740 | 23214 | -474
Всего (без ЦТП) | 60695 |  | 5547
формулы 10 и 12 - (60695,00 кВт*ч-31934,00 кВт*ч-23214,00 кВт*ч) х Si/12 125кв.м. х 3,37руб.
где Si площадь Вашего помещения,
12125 кв.м. площадь всех помещений потребителей в многоквартирном доме.
| или | 1.5417 | руб./кв.м.
Уважаемые жители! Информацию о показаниях общедомовых приборов учета и иную полезную
информацию Вы можете узнать на сайте управляющей организации ООО "Дианик-Эстейт" .
www.dianik-estate.ru
диспетчерская ООО "Дианик-Эстейт" тел. 8-498-683-11-12, факс 8-498-683-11-11
Показания ИПУ горячего и холодного водоснабжения сдавать до 20 числа текущего месяца
консьержу своего корпуса (тел. 8-498-602-99-61) или диспетчеру.