## Сводный отчетЭЭ
Отчет по электроснабжению жилого дома ул.Академика Грушина, д. 8 за Декабрь 2016г.
Место установки | Потребитель | [7 empty] | Год выпуска | Дата поверки | Номер счётчика | коэфф. ТТ | Показание предыдущ. | Показание текущ. | Расход, кВт/ч
ВРУ - 1 жилого дома
ВРУ-1 жилого дома | Ввод № 1 | [6 empty] | ОПУ | 2014 | 2024 | 3492579 | 500/5 | 2218 | 2351 | 13300
ВРУ -1 жилого дома | Ввод № 2 | [6 empty] | ОПУ | 2014 | 2024 | 3494906 | 500/5 | 203 | 281 | 7800
ВРУ жилого дома | Квартирный стояк 1.1 и 1.2 | [9 empty] | 3494801 | 250/5 | 1897 | 2045 | 7400
ВРУ жилого дома | Квартирный стояк 2.1 и 2.2 | [9 empty] | 3494877 | 250/5 | 1341 | 1498 | 7850
ВРУ жилого дома | Рабочее осв., насос ХВС, чердак, подвал | [9 empty] | 3494485 | 75/5 | 910 | 965 | 825
ВРУ жилого дома | Лифты, аварийное осв., ИТП | [7 empty] | 2014 | 2024 | 3494509 | 150/5 | 2178 | 2345 | 5010
ВРУ жилого дома | ДУ , ПД | [9 empty] | 3494409 | 150/5 | 2.12 | 2.12 | 0
ВРУ - 2 жилого дома
ВРУ жилого дома | Ввод № 1 | [6 empty] | Стилобат ОПУ | 2014 | 2024 | 3494834 | 250/5 | 3454 | 3915 | 23050
ВРУ жилого дома | Ввод № 2 | [6 empty] | Стилобат ОПУ | 2014 | 2024 | 3494774 | 250/5 | 36 | 57 | 1050
ВРУ жилого дома | Стилобат - офисы неисправен | [7 empty] | 2013 | 2023 | 3494951 | 150/5 | 2120 | 2725 | 18150
ВРУ жилого дома | Стилобат - офисы | [9 empty] | 3494363 | 75/5 | 94 | 94 | 0
ВРУ жилого дома | Рабочая группа, стилобат, гараж | [9 empty] | 3494853 | 150/5 | 415 | 454 | 1170
ВРУ жилого дома | ав.осв.гар, стил.лифт, пож. | [7 empty] | 2014 | 2024 | 3494785 | 150/5 | 541 | 574 | 990
ВРУ жилого дома | Вентиляция | [9 empty] | 3494756 | 150/5 | 2.46 | 2.46 | 0
Общедомовые нужды на электроснабжение
формулы 10 и 12 | ( | 45200 | - | 41219 | ) | кВт*ч х Si/11010,6кв.м. х 3,37 руб. |  |  | или | 1.2185 | руб./кв.м. | ЖИЛЫЕ И НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
где Si площадь Вашего помещения,
12 377,9 кв.м. площадь всех помещений потребителей в многоквартирном доме.
Примечание: необходимо снять ОДН электроснабжения по офисам за март
Общедомовые нужды на электроснабжение | [6 empty] | по приложению №3 к распоряжению Министерства ЖКХ Моск.обл. 09.12.2014 №162 -РВ
Группы оборудования |  | норматив кВт/ч на м2 |  |  |  |  | для летнего периода
Осветительные установки |  | 2.99 |  |  |  |  | 5.6
Лифты |  | 1.58
Насосы ХВС |  | 0.57 |  |  |  |  | площать помещений общего имущества
Насосы ГВС |  | 0.18 |  |  |  |  | 4835.2
Насосы отопления |  | 0.1
Другое оборудование |  | 0.28
[10 empty] | 8.2875 | руб./кв.м. | ЖИЛЫЕ И НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

## Сводный отчет вода
Жилой дом ул.Академика Грушина, д. 8 |  |  | Декабрь | 2016 г.
наименование коммунального ресурса | заводской номер прибора учета коммунального ресурса | Дата поверки | показания ПУ начальное, куб.м. | показания ПУ конечное, куб.м. | Разница показаний ПУ, куб.м.
| 00772-13 |  | 9716 | 10887 | 1171
ИПУ помещения |  |  |  |  | 1082
ИПУ стилобат |  |  |  |  | 93
Баланс ХВС |  |  |  |  | -4
Распределение водоснабжения и водоотведения, предоставленную на общедомовые нужды - (МОП_водоснабжение) по помещениям. Основание - формула 11 Приложение №2 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений МКД Постановление Правительства РФ №354 от 06 мая 2011 г.
формула 11 - ()куб.м. х Si/11010,6 кв.м. х (22,93+27,48)руб., где Si площадь Вашего помещения, 11 010,6 кв.м. площадь всех помещений потребителей в многоквартирном дом рубли/кв.м., но не более 88 куб.м. |  |  |  |  | 0.40289
Неучтенное водопотребление нарастающим итогом за: |  | ноябрь | декабрь
|  | 1187 | 1099

## Отопление
ОТЧЕТ
показаний общего прибора учета тепловой энергии с 28.11.2016 по 22.12. 2016 г.
№ счётчика | Наименование потребителя | Показание ТЭ (предыдущее), Гкал | Показание ТЭ (текущее),Гкал | Расход ТЭ (текущий),Гкал | Расход ТЭ (тек. и скор.), Гкал
32159 | Тепловая энергия МКД | 2126.86 | 2385.15 | 258.29 | 259.66
Площадь помещений многоквартирного дома, находящихся в собственности, кв.м. |  |  |  |  | 12377.9
Расход тепловой энергии (текущий) в Гкал не возмещенный по услуге ГВС для учета в отопительном периоде (формула 3 Приложение №2 Постановления Правительства РФ 354 от 06.05.11 г.), рубли/кв.м. |  |  |  |  | 38.01
|  |  |  | Возмещено по услуге ГВС, Гкал | 23.3988

## Гараж
Расчет платы за коммунальную услуги по гаражу Декабрь 2016 года
Электроэнергия, кВт/час | 2160
Вывоз мусора, куб.м. | 1
Водоснабжение и водоотведение, куб.м. | 0
отопление, рубли/мм. | 841.9205
налог УСН 6%, рубли | 499.4688
Всего на одно машиноместо, рубли | 965.4952