## Сводный отчетЭЭ
Отчет по электроснабжению жилого дома ул.Академика Грушина, д. 8 за Февраль 2017 г.
Место установки | Потребитель | [7 empty] | Год выпуска | Дата поверки | Номер счётчика | коэфф. ТТ | Показание предыдущ. | Показание текущ. | Расход, кВт/ч
ВРУ - 1 жилого дома
ВРУ-1 жилого дома | Ввод № 1 | [6 empty] | ОПУ | 2014 | 2024 | 3492579 | 500/5 | 2553 | 2744 | 19100
ВРУ -1 жилого дома | Ввод № 2 | [6 empty] | ОПУ | 2014 | 2024 | 3494906 | 500/5 | 383 | 480 | 9700
ВРУ жилого дома | Квартирный стояк 1.1 и 1.2 | [9 empty] | 3494801 | 250/5 | 2277 | 2491 | 10700
ВРУ жилого дома | Квартирный стояк 2.1 и 2.2 | [9 empty] | 3494877 | 250/5 | 1703 | 1897 | 9700
ВРУ жилого дома | Рабочее осв., насос ХВС, чердак, подвал | [9 empty] | 3494485 | 75/5 | 1043 | 1215 | 2580
ВРУ жилого дома | Лифты, аварийное осв., ИТП | [7 empty] | 2014 | 2024 | 3494509 | 150/5 | 2589 | 2781 | 5760
ВРУ жилого дома | ДУ , ПД | [9 empty] | 3494409 | 150/5 | 2.12 | 2.12 | 0
ВРУ - 2 жилого дома
ВРУ жилого дома | Ввод № 1 | [6 empty] | Стилобат ОПУ | 2014 | 2024 | 3494834 | 250/5 | 4445 | 4941 | 24800
ВРУ жилого дома | Ввод № 2 | [6 empty] | Стилобат ОПУ | 2014 | 2024 | 3494774 | 250/5 | 94 | 124 | 1500
ВРУ жилого дома | Стилобат - офисы | [7 empty] | 2013 | 2023 | 3494951 | 150/5 | 3578 | 4367 | 23670
ВРУ жилого дома | Стилобат - офисы | [9 empty] | 3494363 | 75/5 | 95 | 96 | 15
ВРУ жилого дома | Рабочая группа, стилобат, гараж | [9 empty] | 3494853 | 150/5 | 480 | 517 | 1110
ВРУ жилого дома | ав.осв.гар, стил.лифт, пож. | [7 empty] | 2014 | 2024 | 3494785 | 150/5 | 632 | 679 | 1410
ВРУ жилого дома | Вентиляция | [9 empty] | 3494756 | 150/5 | 2.46 | 2.46 | 0
ИТОГО ОФИСЫ ИПУ: | [14 empty] | 23131
Общедомовые нужды на электроснабжение
формулы 10 и 12 | ( | 55100 | - | 45529 | ) | кВт*ч х Si/11010,6кв.м. х 3,37 руб. |  |  | или | 2.9294 | руб./кв.м. | ЖИЛЫЕ И НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
где Si площадь Вашего помещения,
12 377,9 кв.м. площадь всех помещений потребителей в многоквартирном доме.
Примечание: необходимо снять ОДН электроснабжения по офисам за март
Общедомовые нужды на электроснабжение | [6 empty] | по приложению №3 к распоряжению Министерства ЖКХ Моск.обл. 09.12.2014 №162 -РВ
Группы оборудования |  | норматив кВт/ч на м2 |  |  |  |  | для летнего периода
Осветительные установки |  | 2.99 |  |  |  |  | 5.6
Лифты |  | 1.58
Насосы ХВС |  | 0.57 |  |  |  |  | площать помещений общего имущества
Насосы ГВС |  | 0.18 |  |  |  |  | 4835.2
Насосы отопления |  | 0.1
Другое оборудование |  | 0.28
[10 empty] | 8.2875 | руб./кв.м. | ЖИЛЫЕ И НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

## Сводный отчет вода
Жилой дом ул.Академика Грушина, д. 8 |  |  | Февраль | 2017 г.
наименование коммунального ресурса | заводской номер прибора учета коммунального ресурса | Дата поверки | показания ПУ начальное, куб.м. | показания ПУ конечное, куб.м. | Разница показаний ПУ, куб.м.
| 00772-13 |  | 13288 | 14888 | 1600
ИПУ помещения |  |  |  |  | 1140
ИПУ стилобат |  |  |  |  | 40
Баланс ХВС |  |  |  |  | 420
Распределение водоснабжения и водоотведения, предоставленную на общедомовые нужды - (МОП_водоснабжение) по помещениям. Основание - формула 11 Приложение №2 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений МКД Постановление Правительства РФ №354 от 06 мая 2011 г.
формула 11 - ()куб.м. х Si/11010,6 кв.м. х (22,93+27,48)руб., где Si площадь Вашего помещения, 11 010,6 кв.м. площадь всех помещений потребителей в многоквартирном дом рубли/кв.м., но не более 37,14 куб.м. |  |  |  |  | 0.17004
Неучтенное водопотребление нарастающим итогом за: |  | декабрь | январь | февраль
|  | 1186 | 1569 | 1952

## Отопление
ОТЧЕТ
показаний общего прибора учета тепловой энергии с 24.01.2017 по 17.02. 2017 г.
№ счётчика | Наименование потребителя | Показание ТЭ (предыдущее), Гкал | Показание ТЭ (текущее),Гкал | Расход ТЭ (текущий),Гкал | Расход ТЭ (тек. и скор.), Гкал
32159 | Тепловая энергия МКД | 2736.82 | 3045.02 | 308.2 | 308.2
Площадь помещений многоквартирного дома, находящихся в собственности, кв.м. |  |  |  |  | 12377.9
Расход тепловой энергии (текущий) в Гкал не возмещенный по услуге ГВС для учета в отопительном периоде (формула 3 Приложение №2 Постановления Правительства РФ 354 от 06.05.11 г.), рубли/кв.м. |  |  |  |  | 50.1546
|  |  |  | Возмещено по услуге ГВС, Гкал | 22.2462

## Гараж
Расчет платы за коммунальную услуги по гаражу Февраль 2017 года
Электроэнергия, кВт/час | 2520
Вывоз мусора, куб.м. | 2
Водоснабжение и водоотведение, куб.м. | 0
отопление, рубли/мм. | 1110.9234
налог УСН 6%, рубли | 67.2
Всего на одно машиноместо, рубли | 1249.6833