{"text_format":"3","workbook":"xlsb","n_sheets":4,"sheets":["Электричество","Вода","Тепло","Расчет платы на один гараж"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":129}}

{"sheet":"Электричество","index":0,"n_rows":13,"n_cols":7,"rows_kept":13,"merged":[[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,4,3],[3,4,5,4],[3,5,5,5],[3,6,5,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Отчет по расходу электроэнергии гаража-стоянки  ул. Чернышевского, д. 1, стр.2",{"$nulls":5},"2017-05-23"]
["Потребитель- ООО \"Дианик-Эстейт\""]
[{"$nulls":6},"май"]
["Потребители","Номер счетчика","Показания счетчика на конец месяца",null,"Разность показаний, кВт/ч","Тариф, рубли","Расход электро-энергии"]
[]
[null,null,"предыдущ.","расчетного"]
["Гаражный комплекс (АВР)","№ 09253422",53858,53914,56,3.37,188.72]
["Гаражный комплекс (Ввод-1)","№ 08222948",148698,150750,2052,3.37,6915.24]
["Гаражный комплекс (Ввод-2)","№ 08222005",256310,258904,2594,3.37,8741.78]
["ИТОГО",{"$nulls":3},4702,null,15845.740000000002]
[]
["Размер платы за электроэнергию за одно машиноместо",{"$nulls":5},{"v":163.35814432989693,"d":"163.36"}]
["Управляющий",null,"Роганов И.И."]

{"sheet":"Вода","index":1,"n_rows":11,"n_cols":6,"rows_kept":11,"merged":[[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,4,3],[3,4,5,4],[3,5,5,5],[7,0,7,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Отчет по расходу воды гаража-стоянки  ул. Чернышевского, д. 1, стр.2",{"$nulls":4},"2017-05-23"]
["Потребитель- ООО \"Дианик-Эстейт\""]
[{"$nulls":5},"май"]
["Потребители","Номер счетчика","Показания счетчика на конец месяца, кубометров",null,"Разность показаний","Расход воды"]
[]
[null,null,"предыдущ.","расчетного"]
["Гаражный комплекс","№ 002048",149,154,5,5]
["ИТОГО",{"$nulls":4},5]
[]
[]
["Управляющий",null,"Роганов И.И."]

{"sheet":"Тепло","index":2,"n_rows":12,"n_cols":7,"rows_kept":12,"merged":[[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,4,3],[3,4,4,5],[8,0,8,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Отчет по расходу тепловой энергии гаража-стоянки  ул. Чернышевского, д. 1, стр.2",{"$nulls":5},"2017-05-23"]
["Потребитель - ООО \"Дианик-Эстейт\""]
[{"$nulls":5},"май"]
["Потребители","Номер счетчика","Показания счетчика на конец месяца, Гкал",null,"Расход тепла"]
[]
[null,null,"предыдущ.","расчетного","Зарегистр.","Скорректир."]
["Гаражный комплекс","ASWEGA №30208",324.543,324.543,0]
["Гаражный комплекс","ASWEGA №30207",263.365,263.386,0.021000000000015007,0.021]
["ИТОГО",{"$nulls":4},0.021]
[]
[]
["Управляющий",null,"Роганов И.И."]

{"sheet":"Расчет платы на один гараж","index":3,"n_rows":13,"n_cols":5,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                          ОТЧЕТ за май  2017г.                                                                                          23.05.2017г."]
["Подземный гараж -стоянка ул. Чернышевского, д. 1, стр.2"]
[]
["№№","Наименование","Количество, кВт/час, куб.м., Гкал","Тариф, руб.","Размер платы на 1 гараж, рубли"]
[1,"показания ОПУ электроэнергии ",{"v":4702,"d":"4,702.00"},3.37,{"v":163.3581443298969,"d":"163.36"}]
[2,"показаний ОПУ холодной воды ",{"v":5,"d":"5.00"},50.41,{"v":2.5984536082474223,"d":"2.60"}]
[3,"показаний ОПУ тепловой энергии ",{"v":0.021,"d":"0.02"},{"v":1991.37,"d":"1,991.37"},{"v":0.4311213402061856,"d":"0.43"}]
[4,"вывоз мусора ",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":297,"d":"297.00"},{"v":12.24742268041237,"d":"12.25"}]
[5,"налог УСН",null,null,{"v":0.7838350515463917,"d":"0.78"}]
[]
[null,"Управляющий",null,null,"Роганов И.И."]
[]
[null,"Плата за коммунальные услуги на один гараж","за одно машиноместо",null,{"v":179.41897701030925,"d":"179.42"}]