## Свод вода
МКД по адресу: ул.Чайковского, д.1 с 01.03.18 по 20.03.18
наименование коммунального ресурса | заводской номер прибора учета коммунального ресурса | дата проверки | показания ПУ начальное, куб.м. | показания ПУ конечное, куб.м. | Разница показаний ПУ, куб.м.
ХВС общедомовой | 13525414 |  | 17583 | 18427 | 844
ИПУ помещения |  |  |  |  | 818
МОП (тех.пом)
Баланс ХВС |  |  |  |  | 26

## Свод электричество
ОТЧЕТ
показаний общедомовых ПУ электрической энергии
за март 2018 года
№ счётчика | Потребление ресурса | Показание ЭЭ1 (Т1),кВт/ч | Показание ЭЭ2 (Т2),кВт/ч | Показания ЭЭ3 (Т1),кВт/ч | Показания ЭЭ4 (Т2),кВт/ч | Расход ЭЭ (расчетный период),кВт/ч | Коэффициент трансформации тока | Расход с учетом коэффициентом трансформации тока, кВт/ч | Введены в экслпуатацию
20318717 |  | 4850 |  | 5020 |  | 170 | 60 | 10200
| Ввод 1 |  | 1910 |  | 1992 | 82 | 60 | 4920
19503439 |  | 10355 |  | 10747 |  | 392 | 60 | 23520
| Ввод 2 |  | 4582 |  | 4764 | 182 | 60 | 10920
| ИТОГО | [6 empty] | 49560
Сумма ИПУ э/э | [7 empty] | 34552
Общедомовые нужды
20337149 |  | 133795 |  | 136927 |  | 3132 | 1 | 3132
| МОП, насосы |  | 60968 |  | 62444 | 1476 | 1 | 1476
20318684 | Лифт, дымоудал., | 8043 |  | 8290 |  | 247 | 30 | 7410
| ПС, вентиляция |  | 3906 |  | 4032 | 126 | 30 | 3780
| ИТОГО | [6 empty] | 15798
50350

## Теплоснабжение
Ведомость показаний приборов учета ресурсов тепловой энергии за март 2018 г.
в МКД по адресу: Московская область, г.о. Химки, мкр. Левобережный, ул. Чайковского, дом 1
Этаж | № кв-ры | Площадь помещения, кв.м. | Дата поверки | Тепловая Энергия |  | Расход,Гкал | Теплоснабжение по ОПУ, Гкал | Всего, Гкал
|  |  |  | G1 | G2
1 | 2 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 1 | 44 |  | 15.215 | 15.428 | 0.213 | 0.4664 | 0.6794
| 2 | 55.1 |  | 18.501 | 19.334 | 0.833 | 0.58406 | 1.4171
| 3 | 35.7 | 2.892 | 2.95 | 3.715 | 0.765 | 0.37842 | 1.1434
| 4 | 56.6 | 31.629 | 32.4 | 33.46 | 1.06 | 0.59996 | 1.66
| 5 | 55.2 | 10.175 | 10.175 | 11.163 | 0.988 | 0.58512 | 1.5731
| 6 | 35.5 | 19.362 | 19.362 | 20.29 | 0.928 | 0.3763 | 1.3043
| 7 | 56.6 | 16.55 | 16.55 | 17.373 | 0.823 | 0.59996 | 1.423
| 8 | 45.3 | 20.079 | 20.079 | 21.163 | 1.084 | 0.48018 | 1.5642
2 | 9 | 55.9 | 6.92 | 6.92 | 7.605 | 0.685 | 0.59254 | 1.2775
| 10 | 56.9 | 25.103 | 25.103 | 26.511 | 1.408 | 0.60314 | 2.0111
| 11 | 37.1 | 4.755 | 4.755 | 5.223 | 0.468 | 0.39326 | 0.86126
| 12 | 56.8 | 9.225 | 9.225 | 9.971 | 0.746 | 0.60208 | 1.3481
| 13 | 56.8 | 5.9 | 5.9 | 6.424 | 0.524 | 0.60208 | 1.1261
| 14 | 37.1 | 3.24 | 3.24 | 3.52 | 0.28 | 0.39326 | 0.67326
| 15 | 56.8 | 6.69 | 6.69 | 7.293 | 0.603 | 0.60208 | 1.2051
| 16 | 56.9 | 15.467 | 15.467 | 16.852 | 1.385 | 0.60314 | 1.9881
3 | 17 | 55.7 | 6.995 | 6.995 | 7.609 | 0.614 | 0.59042 | 1.2044
| 18 | 56.9 | 3.007 | 3.007 | 4.073 | 1.066 | 0.60314 | 1.6691
| 19 | 37.1 | 3.164 | 3.164 | 3.436 | 0.272 | 0.39326 | 0.66526
| 20 | 56.6 | 11.435 | 11.435 | 12.793 | 1.358 | 0.59996 | 1.958
| 21 | 57 | 12.298 | 12.298 | 15.327 | 3.029 | 0.6042 | 3.6332
| 22 | 37.1 | 3.469 | 3.469 | 3.755 | 0.286 | 0.39326 | 0.67926
| 23 | 56.6 | 6.285 | 6.285 | 7.862 | 1.577 | 0.59996 | 2.177
| 24 | 57 | 5.994 | 5.994 | 6.505 | 0.511 | 0.6042 | 1.1152
4 | 25 | 55,7 | 6.337 | 6.337 | 6.912 | 0.575 | 0.59042 | 1.1654
| 26 | 56.9 | 5.381 | 5.381 | 6.657 | 1.276 | 0.60314 | 1.8791
| 27 | 37.1 | 11.922 | 11.922 | 12.485 | 0.563 | 0.39326 | 0.95626
| 28 | 56.6 | 7.248 | 7.248 | 8.26 | 1.012 | 0.59996 | 1.612
| 29 | 57 | 2.87 | 2.87 | 3.554 | 0.684 | 0.6042 | 1.2882
| 30 | 37.1 | 1.187 | 1.187 | 1.909 | 0.722 | 0.39326 | 1.1153
| 31 | 56.6 | 7.538 | 7.538 | 8.116 | 0.578 | 0.59996 | 1.178
| 32 | 57 | 7.071 | 7.071 | 7.699 | 0.628 | 0.6042 | 1.2322
5 | 33 | 55.7 | 18.236 | 18.236 | 18.236 | 1.4979 |  | 1.4979
| 34 | 56.8 | 14.499 | 14.499 | 14.698 | 0.199 | 0.60208 | 0.80108
| 35 | 37.1 | 5.918 | 5.918 | 6.436 | 0.518 | 0.39326 | 0.91126
| 36 | 56.6 | 5.568 | 5.568 | 6.623 | 1.055 | 0.59996 | 1.655
| 37 | 56.9 | 6.843 | 6.843 | 7.447 | 0.604 | 0.60314 | 1.2071
| 38 | 37.1 | 2.007 | 2.007 | 2.545 | 0.538 | 0.39326 | 0.93126
| 39 | 56.6 | 6.369 | 6.369 | 7.955 | 1.586 | 0.59996 | 2.186
| 40 | 57 | 6.595 | 6.595 | 7.16 | 0.565 | 0.6042 | 1.1692
6 | 41 | 88.7 | 9.254 | 9.254 | 10.054 | 0.8 | 0.94022 | 1.7402
| 42 | 56.6 | 3.846 | 3.846 | 4.808 | 0.962 | 0.59996 | 1.562
| 43 | 37.1 | 15.194 | 15.194 | 15.996 | 0.802 | 0.39326 | 1.1953
| 44 | 88.3 | 10.254 | 10.254 | 11.164 | 0.91 | 0.93598 | 1.846
| 45 | 56.9 | 27.317 | 27.317 | 28.982 | 1.665 | 0.60314 | 2.2681
| 46 | 37.1 | 15.872 | 15.872 | 16.851 | 0.979 | 0.39326 | 1.3723
| 47 | 88.8 | 12.026 | 12.026 | 13.863 | 1.837 | 0.94128 | 2.7783
| 48 | 56.7 | 6.607 | 6.607 | 8.349 | 1.742 | 0.60102 | 2.343
7 | 49 | 88.6 | 3.065 | 3.065 | 4.915 | 1.85 | 0.93916 | 2.7892
| 50 | 56.7 | 3.5 | 3.5 | 4.451 | 0.951 | 0.60102 | 1.552
| 51 | 37.1 | 4.428 | 4.428 | 5.32 | 0.892 | 0.39326 | 1.2853
| 52 | 88.3 | 31.69 | 31.69 | 33.57 | 1.88 | 0.93598 | 2.816
| 53 | 56.8 | 3.723 | 3.723 | 4.66 | 0.937 | 0.60208 | 1.5391
| 54 | 37.1 | 4.373 | 4.373 | 5.372 | 0.999 | 0.39326 | 1.3923
| 55 | 88.6 | 0 | 0 | 0.435 | 0.435 | 0.93916 | 1.3742
| 56 | 56.8 | 20.015 | 20.015 | 21.174 | 1.159 | 0.60208 | 1.7611
8 | 57 | 92.8 | 8.085 | 8.085 | 10.106 | 2.021 | 0.98368 | 3.0047
| 58 | 56.7 | 5.26 | 5.26 | 5.697 | 0.437 | 0.60102 | 1.038
| 59 | 37.2 | 19.025 | 19.025 | 20.078 | 1.053 | 0.39432 | 1.4473
| 60 | 92.4 | 36.813 | 36.813 | 37.96 | 1.147 | 0.97944 | 2.1264
| 61 | 56.8 | 3.534 | 3.534 | 4.413 | 0.879 | 0.60208 | 1.4811
| 62 | 37.1 | 5.335 | 5.335 | 6.05 | 0.715 | 0.39326 | 1.1083
| 63 | 92 | 8.345 | 8.345 | 11.075 | 2.73 | 0.9752 | 3.7052
| 64 | 56.6 | 41.524 | 41.524 | 42.515 | 0.991 | 0.59996 | 1.591
9 | 65 | 92.8 | 7.94 | 7.94 | 9.974 | 2.034 | 0.98368 | 3.0177
| 66 | 56.7 | 4.3 | 4.3 | 5.713 | 1.413 | 0.60102 | 2.014
| 67 | 37.1 | 4.182 | 4.182 | 5.224 | 1.042 | 0.39326 | 1.4353
| 68 | 92.4 | 7.473 | 7.473 | 9.334 | 1.861 | 0.97944 | 2.8404
| 69 | 56.7 | 4.276 | 4.276 | 4.901 | 0.625 | 0.60102 | 1.226
| 70 | 37.2 | 4.47 | 4.47 | 4.858 | 0.388 | 0.39432 | 0.78232
| 71 | 92 | 32.164 | 32.164 | 34.069 | 1.905 | 0.9752 | 2.8802
| 72 | 56.7 | 0.698 | 0.698 | 0.732 | 0.034 | 0.60102 | 0.63502
10 | 73 | 92.8 | 11.655 | 11.655 | 12.692 | 1.037 | 0.98368 | 2.0207
| 74 | 56.7 | 0 | 0 | 0.114 | 0.114 | 0.60102 | 0.71502
| 75 | 37.1 | 4.698 | 4.698 | 5.08 | 0.382 | 0.39326 | 0.77526
| 76 | 92.4 | 7.508 | 7.508 | 9.392 | 1.884 | 0.97944 | 2.8634
| 77 | 56.8 | 4.349 | 4.349 | 4.591 | 0.242 | 0.60208 | 0.84408
| 78 | 37.1 | 1.436 | 1.436 | 1.559 | 0.123 | 0.39326 | 0.51626
| 79 | 92 | 9.235 | 9.235 | 10.037 | 0.802 | 0.9752 | 1.7772
| 80 | 56.7 | 6.285 | 6.285 | 7.806 | 1.521 | 0.60102 | 2.122
11 | 81 | 105.2 | 26.694 | 26.694 | 28.465 | 1.771 | 1.1151 | 2.8861
| 82 | 56.7 | 2.6 | 2.6 | 3.218 | 0.618 | 0.60102 | 1.219
| 83 | 37.1 | 9.425 | 9.425 | 10.015 | 0.59 | 0.39326 | 0.98326
| 84 | 106.2 | 39.5 | 39.5 | 41.848 | 2.348 | 1.1257 | 3.4737
| 85 | 56.7 | 9.369 | 9.369 | 9.369 | 1.5248 |  | 1.5248
| 86 | 37.1 | 3.345 | 3.345 | 4.168 | 0.823 | 0.39326 | 1.2163
| 87 | 106.2 | 9.628 | 9.628 | 10.274 | 0.646 | 1.1257 | 1.7717
| 88 | 56.6 | 0 | 0 | 0 | 1.5221 |  | 1.5221
12 | 89 | 105.2 | 11.135 | 11.135 | 13.662 | 2.527 | 1.1151 | 3.6421
| 90 | 56.7 | 6.128 | 6.128 | 6.609 | 0.481 | 0.60102 | 1.082
| 91 | 37.1 | 15.367 | 15.367 | 15.391 | 0.024 | 0.39326 | 0.41726
| 92 | 106.2 | 6.24 | 6.24 | 7.807 | 1.567 | 1.1257 | 2.6927
| 93 | 56.7 | 22.413 | 22.413 | 23.666 | 1.253 | 0.60102 | 1.854
| 94 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 1.0004 |  | 1.0004
| 95 | 106.2 | 48.576 | 48.576 | 51.497 | 2.921 | 1.1257 | 4.0467
| 96 | 56.6 | 6.48 | 6.48 | 7.046 | 0.566 | 0.59996 | 1.166
13 | 97 | 110 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 2.9582 |  | 2.9582
| 98 | 56.7 | 2.849 | 2.849 | 3.105 | 0.256 | 0.60102 | 0.85702
| 99 | 37.1 | 18.812 | 18.812 | 19.738 | 0.926 | 0.39326 | 1.3193
| 100 | 110.9 | 41.771 | 41.771 | 42.489 | 0.718 | 1.1755 | 1.8935
| 101 | 56.7 | 15.848 | 15.848 | 16.904 | 1.056 | 0.60102 | 1.657
| 102 | 37.1 | 12.822 | 12.822 | 13.688 | 0.866 | 0.39326 | 1.2593
| 103 | 111 | 3.612 | 3.612 | 4.073 | 0.461 | 1.1766 | 1.6376
| 104 | 56.7 | 67.739 | 67.739 | 69.061 | 1.322 | 0.60102 | 1.923
14 | 105 | 110.1 | 5.586 | 5.586 | 6.126 | 0.54 | 1.1671 | 1.7071
| 106 | 56.7 | 22.233 | 22.233 | 23.607 | 1.374 | 0.60102 | 1.975
| 107 | 37.1 | 3.621 | 3.621 | 3.912 | 0.291 | 0.39326 | 0.68426
| 108 | 110.9 | 7.604 | 7.604 | 9.543 | 1.939 | 1.1755 | 3.1145
| 109 | 56.7 | 4.851 | 4.851 | 5.302 | 0.451 | 0.60102 | 1.052
| 110 | 37.2 | 1.452 | 1.452 | 1.588 | 0.136 | 0.39432 | 0.53032
| 111 | 110.9 | 53.707 | 53.707 | 56.183 | 2.476 | 1.1755 | 3.6515
| 112 | 56.6 | 6.509 | 6.509 | 7.073 | 0.564 | 0.59996 | 1.164
15 | 113 | 110 | 13.847 | 13.847 | 15.062 | 1.215 | 1.166 | 2.381
| 114 | 56.8 | 3.663 | 3.663 | 4.503 | 0.84 | 0.60208 | 1.4421
| 115 | 37.1 | 7.805 | 7.805 | 8.38 | 0.575 | 0.39326 | 0.96826
| 116 | 110.9 | 8.129 | 8.129 | 8.948 | 0.819 | 1.1755 | 1.9945
| 117 | 56.7 | 18.774 | 18.774 | 19.883 | 1.109 | 0.60102 | 1.71
| 118 | 37.1 | 14.438 | 14.438 | 14.87 | 0.432 | 0.39326 | 0.82526
| 119 | 110.9 | 10.95 | 10.95 | 11.907 | 0.957 | 1.1755 | 2.1325
| 120 | 56.6 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 1.5221 |  | 1.5221
16 | 121 | 90.4 | 6 | 6 | 6 | 2.4311 |  | 2.4311
| 122 | 56.7 | 9.39 | 9.39 | 10.022 | 0.632 | 0.60102 | 1.233
| 123 | 37.1 | 41.556 | 41.556 | 44.137 | 2.581 | 0.39326 | 2.9743
| 124 | 133.9 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 3.601 |  | 3.601
|  |  | 27.9 | 27.9 | 29.762 |  | 0 | 0
| 125 | 56.7 | 9.751 | 9.751 | 11.138 | 1.387 | 0.60102 | 1.988
| 126 | 37.1 | 15.447 | 15.447 | 16.549 | 1.102 | 0.39326 | 1.4953
| 127 | 133.6 | 6.954 | 6.954 | 6.954 | 3.5929 |  | 3.5929
|  |  | 6.386 | 6.386 | 6.386 | 0 |  | 0
| 128 | 56.9 | 24.852 | 24.852 | 26.51 | 1.658 | 0.60314 | 2.2611
17 | 129 | 56.6 | 24.03 | 24.03 | 25.133 | 1.103 | 0.59996 | 1.703
| 130 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 1.0004 |  | 1.0004
| 131 | 56.7 | 6.134 | 6.134 | 6.679 | 0.545 | 0.60102 | 1.146
| 132 | 37.1 | 6.91 | 6.91 | 6.91 | 0.99773 |  | 0.99773
| 133 | 56.7 | 5.42 | 5.42 | 5.894 | 0.474 | 0.60102 | 1.075
| 134 | 62.1 | 5.404 | 5.404 | 5.404 | 1.6701 |  | 1.6701
|  | 8330.4 |  |  |  | 145.048 | 79.7014 | 224.7494
Составлен "____"________________________200__г.
Составлен _________________________________(ФИО)

## ОПУ ТЭ
ОТЧЕТ
показаний общедомовых ПУ тепловой энергии
за март 2018 года
№ счётчика | Потребление ресурса | Показание ТЭ (учетный период),Гкал | Показание ТЭ (расчетный период),Гкал | Расход ТЭ (расчетный период),Гкал | Введены в эксплуатацию
31459 | 17-ти эт.жилой дом | 4014.78 | 4253 | 238.22
Расход по ИПУ отопление, Гкал |  |  |  | 145.05
Расход тепловой энергии на подогрев холодной воды для ГВС, Гкал |  |  |  | 14.19
Расход тепловой энергии на отопление, Гкал |  |  |  | 224.03
Норматив подогрева холодной воды для нужд ГВС, рубли |  |  |  | 105.12
Тариф на тепловую эннергию, рубли |  |  |  | 2061.11
На теплоснабжение МОП, Гкал |  |  |  | 78.98
или в расчете на кв.м. всех помещений (Гкал) |  |  |  | 0.0106
площадь всех помещений в собственности, кв.м. |  |  |  | 8330.4