## Свод вода
МКД по адресу: ул.Чайковского, д.3 с 01.03.18 по 20.03.18
наименование коммунального ресурса | заводской номер прибора учета коммунального ресурса | дата проверки | показания ПУ начальное, куб.м. | показания ПУ конечное, куб.м. | Разница показаний ПУ, куб.м.
ХВС общедомовой | 13525454 |  | 21560 | 22600 | 1040
ИПУ помещения |  |  |  |  | 975
МОП (тех.пом)
Баланс ХВС |  |  |  |  | 65

## Свод электричество
ОТЧЕТ
показаний общедомовых ПУ электрической энергии
за март 2018 года
№ счётчика | Потребление ресурса | Показание ЭЭ1 (Т1),кВт/ч | Показание ЭЭ2 (Т2),кВт/ч | Показания ЭЭ3 (Т1),кВт/ч | Показания ЭЭ4 (Т2),кВт/ч | Расход ЭЭ (расчетный период),кВт/ч | Коэффициент трансформации тока | Расход с учетом коэффициентом трансформации тока, кВт/ч | Введены в экслпуатацию
20318682 | ввод №1 | 5440 |  | 5544 |  | 104 | 60 | 6240
|  |  | 2234 |  | 2274 | 40 | 60 | 2400
20318679 | ввод №2 | 10426 |  | 10670 |  | 244 | 60 | 14640
|  |  | 4458 |  | 4570 | 112 | 60 | 6720
| ИТОГО | [6 empty] | 30000
Расход по ИПУ | [7 empty] | 19124
Общедомовые нужды
20337154 | МОП, насосы | 144810 |  | 147370 |  | 2560 | 1 | 2560
|  |  | 65161 |  | 66301 | 1140 | 1 | 1140
20318667 | Лифты, дымоудаление, ПС, вентиляция | 7424 |  | 7580 |  | 156 | 30 | 4680
|  |  | 3544 |  | 3640 | 96 | 30 | 2880
28758382 | Внутрикварт. освещ. и шлагбаум | 2485 |  | 2645 |  | 160 | 1 | 160
|  |  | 3223 |  | 3495 | 272 | 1 | 272
| ИТОГО | [6 empty] | 11692
30816

## Теплоснабжение
Ведомость показаний приборов учета ресурсов тепловой энергии за март 2018 г.
в МКД по адресу: Московская область, г.о. Химки, мкр. Левобережный, ул. Чайковского, дом 3
Этаж | № кв-ры | Площадь помещения, кв.м. | Номер прибора учета | Тепловая Энергия |  | Показания на 14.03.2018 | Расход,Гкал | Теплоснабжение МОП, Гкал | Всего, Гкал
|  |  |  | G1 | G2
1 | 2 |  | 4 | 11 | 12 |  | 13
1 | 1 | 44 | 1670015 | 3.761 | 4.641 | 4.465 | 0.88 | 0.1584 | 1.0384
| 2 | 55.1 | 1642593 | 1.946 | 2.444 | 2.355 | 0.498 | 0.19836 | 0.69636
| 3 | 35.7 | 1646297 | 4.156 | 5.273 | 5.062 | 1.117 | 0.12852 | 1.2455
| 4 | 56.6 | 1663376 | 3.11 | 3.869 | 3.739 | 0.759 | 0.20376 | 0.96276
| 5 | 55.2 | 1302743 | 19.483 | 20.807 | 20.561 | 1.324 | 0.19872 | 1.5227
| 6 | 35.5 | 1303402 | 13.803 | 15.071 | 14.861 | 1.268 | 0.1278 | 1.3958
| 7 | 56.6 | 1302101 | 55.315 | 57.309 | 56.94 | 1.994 | 0.20376 | 2.1978
| 8 | 45.3 | 1302104 | 17.935 | 18.705 | 18.554 | 0.77 | 0.16308 | 0.93308
2 | 9 | 55.9 | 1663382 | 5.827 | 7.405 | 7.149 | 1.578 | 0.20124 | 1.7792
| 10 | 56.9 | 1670361 | 4.224 | 5.34 | 5.188 | 1.116 | 0.20484 | 1.3208
| 11 | 37.1 | 1662210 | 3.229 | 4.221 | 4.214 | 0.992 | 0.13356 | 1.1256
| 12 | 56.8 | 1662180 | 6.849 | 8.647 | 8.32 | 1.798 | 0.20448 | 2.0025
| 13 | 56.8 | 1304142 | 17.654 | 17.654 | 17.654 | 1.5034 |  | 1.5034
| 14 | 37.1 | 1570783 | 4.082 | 5.133 | 4.971 | 1.051 | 0.13356 | 1.1846
| 15 | 56.8 | 1663102 | 7.083 | 9.207 | 8.799 | 2.124 | 0.20448 | 2.3285
| 16 | 56.9 | 1670211 | 6.153 | 7.886 | 7.588 | 1.733 | 0.20484 | 1.9378
3 | 17 | 55.7 | 1646416 | 6.65 | 8.558 | 8.229 | 1.908 | 0.20052 | 2.1085
| 18 | 56.9 | 1662211 | 3.847 | 4.517 | 4.402 | 0.67 | 0.20484 | 0.87484
| 19 | 37.1 | 1669948 | 2.945 | 3.607 | 3.552 | 0.662 | 0.13356 | 0.79556
| 20 | 56.6 | 1542961 | 0 | 2.072 | 1.688 | 2.072 | 0.20376 | 2.2758
| 21 | 57 | 1663198 | 5.607 | 7.186 | 6.904 | 1.579 | 0.2052 | 1.7842
| 22 | 37.1 | 1304342 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 0.98196 |  | 0.98196
| 23 | 56.6 | 1670782 | 6.837 | 8.627 | 8.299 | 1.79 | 0.20376 | 1.9938
| 24 | 57 | 1662885 | 6.791 | 8.693 | 8.35 | 1.902 | 0.2052 | 2.1072
4 | 25 | 55.7 | 1670456 | 6.61 | 8.371 | 8.073 | 1.761 | 0.20052 | 1.9615
| 26 | 56.9 | 1627943 | 3.937 | 4.912 | 4.833 | 0.975 | 0.20484 | 1.1798
| 27 | 37.1 | 1304139 | 16.88 | 17.563 | 17.561 | 0.683 | 0.13356 | 0.81656
| 28 | 56.6 | 1662891 | 5.955 | 7.626 | 7.321 | 1.671 | 0.20376 | 1.8748
| 29 | 57 | 1670475 | 5.532 | 6.924 | 6.746 | 1.392 | 0.2052 | 1.5972
| 30 | 37.1 | 1646002 | 1.957 | 2.543 | 2.456 | 0.586 | 0.13356 | 0.71956
| 31 | 56.6 | 1548516 | 4.781 | 6.961 | 6.571 | 2.18 | 0.20376 | 2.3838
| 32 | 57 | 1627859 | 3.738 | 4.506 | 4.418 | 0.768 | 0.2052 | 0.9732
5 | 33 | 55.7 | 1301565 | 17.373 | 19.005 | 18.673 | 1.632 | 0.20052 | 1.8325
| 34 | 56.8 | 1759223 | 1.467 | 2.262 | 2.123 | 0.795 | 0.20448 | 0.99948
| 35 | 37.1 | 1569034 | 4.209 | 5.4 | 5.209 | 1.191 | 0.13356 | 1.3246
| 36 | 56.6 | 1627849 | 6.269 | 8.033 | 7.713 | 1.764 | 0.20376 | 1.9678
| 37 | 56.9 | 1646407 | 4.568 | 5.829 | 5.63 | 1.261 | 0.20484 | 1.4658
| 38 | 37.1 | 1627518 | 1.509 | 2.105 | 2.004 | 0.596 | 0.13356 | 0.72956
| 39 | 56.6 |  | 0 | 0 | 0 | 1.4981 |  | 1.4981
| 40 | 57 | 1568365 | 4.442 | 5.605 | 5.418 | 1.163 | 0.2052 | 1.3682
6 | 41 | 88.7 | 1737764 | 5.791 | 8.225 | 7.787 | 2.434 | 0.31932 | 2.7533
| 42 | 56.6 | 1627861 | 3.583 | 4.664 | 4.492 | 1.081 | 0.20376 | 1.2848
| 43 | 37.1 | 1646196 | 1.498 | 2.791 | 2.551 | 1.293 | 0.13356 | 1.4266
| 44 | 88.3 | 1571765 | 10.425 | 13.103 | 12.719 | 2.678 | 0.31788 | 2.9959
| 45 | 56.9 | 1671068 | 3.326 | 3.778 | 3.726 | 0.452 | 0.20484 | 0.65684
| 46 | 37.1 | 1646379 | 3.608 | 4.432 | 4.321 | 0.824 | 0.13356 | 0.95756
| 47 | 88.8 | 1669557 | 10.721 | 13.72 | 13.159 | 2.999 | 0.31968 | 3.3187
| 48 | 56.7 | 1663202 | 5.316 | 6.799 | 6.538 | 1.483 | 0.20412 | 1.6871
7 | 49 | 88.6 | 1643745 | 7.881 | 10.001 | 9.679 | 2.12 | 0.31896 | 2.439
| 50 | 56.7 | 1646223 | 4.492 | 5.756 | 5.555 | 1.264 | 0.20412 | 1.4681
| 51 | 37.1 | 1302079 | 4.662 | 4.662 | 4.662 | 0.98196 |  | 0.98196
| 52 | 88.3 | 1669975 | 0 | 0.484 | 0.318 | 0.484 | 0.31788 | 0.80188
| 53 | 56.8 | 1646197 | 5.722 | 7.222 | 6.953 | 1.5 | 0.20448 | 1.7045
| 54 | 37.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.98196 |  | 0.98196
| 55 | 88.6 | 1670465 | 7.536 | 9.711 | 9.373 | 2.175 | 0.31896 | 2.494
| 56 | 56.8 | 1645864 | 2.857 | 3.582 | 3.445 | 0.725 | 0.20448 | 0.92948
8 | 57 | 92.8 | 1668759 | 7.306 | 9.275 | 9.02 | 1.969 | 0.33408 | 2.3031
| 58 | 56.7 | 1627858 | 4.861 | 6.17 | 5.949 | 1.309 | 0.20412 | 1.5131
| 59 | 37.2 | 1670452 | 3.796 | 4.803 | 4.619 | 1.007 | 0.13392 | 1.1409
| 60 | 92.4 | 1302111 | 39.352 | 41.84 | 41.438 | 2.488 | 0.33264 | 2.8206
| 61 | 56.8 | 1670459 | 1.952 | 3.239 | 3.028 | 1.287 | 0.20448 | 1.4915
| 62 | 37.1 | 1301642 | 0 | 0 | 0 | 0.98196 |  | 0.98196
| 63 | 92 | 1302723 | 37.249 | 39.555 | 39.132 | 2.306 | 0.3312 | 2.6372
| 64 | 56.6 | 1304116 | 28.724 | 30.325 | 30.088 | 1.601 | 0.20376 | 1.8048
9 | 65 | 92.8 | 1663372 | 7.071 | 9.001 | 8.649 | 1.93 | 0.33408 | 2.2641
| 66 | 56.7 | 1642543 | 5.052 | 5.342 | 5.342 | 0.29 | 0.20412 | 0.49412
| 67 | 37.1 | 1573214 | 5.027 | 5.823 | 5.832 | 0.796 | 0.13356 | 0.92956
| 68 | 92.4 | 1627910 | 10.201 | 13.118 | 12.596 | 2.917 | 0.33264 | 3.2496
| 69 | 56.7 | 1670384 | 1.859 | 2.285 | 2.103 | 0.426 | 0.20412 | 0.63012
| 70 | 37.2 | 1567263 | 4.112 | 5.027 | 4.924 | 0.915 | 0.13392 | 1.0489
| 71 | 92 | 1646230 | 7.262 | 8.981 | 8.777 | 1.719 | 0.3312 | 2.0502
| 72 | 56.7 | 1628761 | 4.744 | 5.9 | 5.717 | 1.156 | 0.20412 | 1.3601
10 | 73 | 92.8 | 1669951 | 8.579 | 10.72 | 10.37 | 2.141 | 0.33408 | 2.4751
| 74 | 56.7 | 1304123 | 15.109 | 15.109 | 15.109 | 1.5007 |  | 1.5007
| 75 | 37.1 | 1302068 | 18.379 | 19.553 | 19.349 | 1.174 | 0.13356 | 1.3076
| 76 | 92.4 | 1568406 | 0 | 0 | 0 | 2.4456 |  | 2.4456
| 77 | 56.8 | 1663364 | 5.591 | 6.877 | 6.662 | 1.286 | 0.20448 | 1.4905
| 78 | 37.1 | 1302786 | 14.613 | 15.399 | 15.245 | 0.786 | 0.13356 | 0.91956
| 79 | 92 | 1542440 | 9.682 | 11.797 | 11.351 | 2.115 | 0.3312 | 2.4462
| 80 | 56.7 | 1628080 | 4.87 | 6.194 | 5.975 | 1.324 | 0.20412 | 1.5281
11 | 81 | 105.2 | 1628295 | 9.244 | 11.501 | 11.22 | 2.257 | 0.37872 | 2.6357
| 82 | 56.7 | 1627874 | 4.432 | 5.56 | 5.415 | 1.128 | 0.20412 | 1.3321
| 83 | 37.1 | 1626915 | 1.238 | 1.29 | 1.29 | 0.052 | 0.13356 | 0.18556
| 84 | 106.2 | 1628880 | 11.205 | 14.141 | 13.655 | 2.936 | 0.38232 | 3.3183
| 85 | 56.7 | 1569140 | 3.284 | 4.65 | 4.445 | 1.366 | 0.20412 | 1.5701
| 86 | 37.1 | 1642869 | 4.5 | 4.773 | 4.581 | 0.273 | 0.13356 | 0.40656
| 87 | 106.2 | 1568990 | 7.298 | 9.639 | 9.226 | 2.341 | 0.38232 | 2.7233
| 88 | 56.6 | 1627927 | 5.238 | 6.705 | 6.447 | 1.467 | 0.20376 | 1.6708
12 | 89 | 105.2 | 1669961 | 5.613 | 7.238 | 6.956 | 1.625 | 0.37872 | 2.0037
| 90 | 56.7 | 1568877 | 4.579 | 5.742 | 5.57 | 1.163 | 0.20412 | 1.3671
| 91 | 37.1 | 1568974 | 3.112 | 3.992 | 3.84 | 0.88 | 0.13356 | 1.0136
| 92 | 106.2 | 1572281 | 5.224 | 6.999 | 6.707 | 1.775 | 0.38232 | 2.1573
| 93 | 56.7 | 1671746 | 5.85 | 7.478 | 7.254 | 1.628 | 0.20412 | 1.8321
| 94 | 37.2 | 1589929 | 1.698 | 2.224 | 2.193 | 0.526 | 0.13392 | 0.65992
| 95 | 106.2 | 1606287 | 6.026 | 8.163 | 7.875 | 2.137 | 0.38232 | 2.5193
| 96 | 56.6 | 1606816 | 3.736 | 5.256 | 5.021 | 1.52 | 0.20376 | 1.7238
13 | 97 | 110 | 1671076 | 8.952 | 10.966 | 10.691 | 2.014 | 0.396 | 2.41
| 98 | 56.7 | 1627922 | 4.005 | 4.861 | 4.769 | 0.856 | 0.20412 | 1.0601
| 99 | 37.1 | 1662214 | 3.663 | 4.748 | 4.577 | 1.085 | 0.13356 | 1.2186
| 100 | 110.9 | 1662174 | 10.354 | 13.025 | 12.58 | 2.671 | 0.39924 | 3.0702
| 101 | 56.7 | 1304356 | 33.721 | 35.956 | 35.609 | 2.235 | 0.20412 | 2.4391
| 102 | 37.1 | 1670483 | 2.288 | 2.955 | 2.827 | 0.667 | 0.13356 | 0.80056
| 103 | 111 | 1669590 | 9.687 | 12.237 | 11.866 | 2.55 | 0.3996 | 2.9496
| 104 | 56.7 | 1568964 | 4.454 | 5.595 | 5.471 | 1.141 | 0.20412 | 1.3451
14 | 105 | 110.1 | 1627935 | 8.74 | 10.622 | 10.369 | 1.882 | 0.39636 | 2.2784
| 106 | 56.7 | 1662165 | 0 | 0 | 0 | 1.5007 |  | 1.5007
| 107 | 37.1 | 1646422 | 2.95 | 3.242 | 3.208 | 0.292 | 0.13356 | 0.42556
| 108 | 110.9 | 1752304 | 6.963 | 8.918 | 8.604 | 1.955 | 0.39924 | 2.3542
| 109 | 56.7 | 1671168 | 5.414 | 6.5 | 6.338 | 1.086 | 0.20412 | 1.2901
| 110 | 37.2 | 1767001 | 1.838 | 3 | 2.771 | 1.162 | 0.13392 | 1.2959
| 111 | 110.9 | 1303281 | 0 | 0 | 0 | 2.9353 |  | 2.9353
| 112 | 56.6 | 1646215 | 3.883 | 5.01 | 4.818 | 1.127 | 0.20376 | 1.3308
15 | 113 | 110 | 1302856 | 0 | 0 | 0 | 2.9115 |  | 2.9115
| 114 | 56.8 | 1749559 | 5.349 | 6.5 | 6.385 | 1.151 | 0.20448 | 1.3555
| 115 | 37.1 | 1670378 | 0.98 | 1.84 | 1.702 | 0.86 | 0.13356 | 0.99356
| 116 | 110.9 | 1775766 | 0 | 0 | 0 | 2.9353 |  | 2.9353
| 117 | 56.7 | 1777172 | 0 | 0 | 0 | 1.5007 |  | 1.5007
| 118 | 37.1 | 1302751 | 19.909 | 21.09 | 20.871 | 1.181 | 0.13356 | 1.3146
| 119 | 110.9 | 1627931 | 10.292 | 13.07 | 12.611 | 2.778 | 0.39924 | 3.1772
| 120 | 56.6 | 1627971 | 4.763 | 6.05 | 5.881 | 1.287 | 0.20376 | 1.4908
16 | 121 | 131.6 | 1302125 | 32.705 | 34.1 | 33.763 | 1.395 | 0.47376 | 1.8688
|  |  | 1303292 | 24.656 | 26.39 | 26.105 | 1.734 | 0 | 1.734
| 122 | 56.7 | 1302784 | 13.006 | 13.006 | 13.006 | 1.5007 |  | 1.5007
| 123 | 37.1 | 1301612 | 13.364 | 13.63 | 13.364 | 0.266 | 0.13356 | 0.39956
| 124 | 133.6 | 1684716 | 8.993 | 11.58 | 11.218 | 2.587 | 0.48096 | 3.068
|  |  | 1684721 | 7.143 | 8.53 | 8.389 | 1.387 | 0 | 1.387
| 125 | 56.7 | 1301979 | 23.059 | 23.059 | 23.701 | 1.5007 |  | 1.5007
| 126 | 37.1 | 1569093 | 1.993 | 2.96 | 2.782 | 0.967 | 0.13356 | 1.1006
| 127 | 133.5 | 1301609 | 36.883 | 39.37 | 38.946 | 2.487 | 0.4806 | 2.9676
|  |  | 1302870 | 26.346 | 28.06 | 27.765 | 1.714 | 0 | 1.714
| 128 | 56.9 | 1627915 | 5.5 | 6.72 | 6.545 | 1.22 | 0.20484 | 1.4248
17 | 129 | 56.6 | 1568739 | 3.778 | 4.291 | 4.291 | 0.513 | 0.20376 | 0.71676
| 130 | 37.2 | 1302866 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 0.98461 |  | 0.98461
| 131 | 56.7 | 1663370 | 5.021 | 6.07 | 5.888 | 1.049 | 0.20412 | 1.2531
| 132 | 37.1 | 1670743 | 2.832 | 3.39 | 3.386 | 0.558 | 0.13356 | 0.69156
| 133 | 62.1 | 1569129 | 5.661 | 7.15 | 6.981 | 1.489 | 0.22356 | 1.7126
| 134 | 77 |  | 0 | 0 | 0 | 2.038 |  | 2.038
|  | 8447.2 |  |  |  |  | 197.5603 | 26.5086 | 224.0689
Составлен "____"________________________200__г.
Составлен _________________________________(ФИО)

## ОПУ ТЭ
ОТЧЕТ
показаний общедомовых ПУ тепловой энергии
за март 2018 года
№ счётчика | Потребление ресурса | Показание ТЭ (учетный период),Гкал | Показание ТЭ (расчетный период),Гкал | Расход ТЭ (расчетный период),Гкал | Введены в эксплуатацию
31721 | 17-ти эт.жилой дом | 4398.3 | 4646.38 | 248.08
Расход по ИПУ отопление, Гкал |  |  |  | 197.56
Расход тепловой энергии на подогрев холодной воды для ГВС, Гкал |  |  |  | 24.5
Расход тепловой энергии на отопление, Гкал |  |  |  | 223.58
Норматив подогрева холодной воды для нужд ГВС, рубли |  |  |  | 105.12
Тариф на тепловую эннергию, рубли |  |  |  | 2061.11
На теплоснабжение МОП, Гкал |  |  |  | 26.02
или в расчете на кв.м. всех помещений (Гкал) |  |  |  | 0.0036
площадь всех помещений в собственности, кв.м. |  |  |  | 8447.2