{"text_format":"3","workbook":"xlsb","n_sheets":3,"sheets":["Теплоснабжение","ОПУ ТЭ","Справка"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"bin_skipped_in_rows","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":549}}

{"sheet":"Теплоснабжение","index":0,"n_rows":149,"n_cols":9,"rows_kept":149,"merged":[[1,0,1,8],[2,0,2,8],[4,0,6,0],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,6,3],[4,4,4,5],[4,6,6,6],[4,7,6,7],[4,8,6,8],[8,0,15,0],[16,0,23,0],[24,0,31,0],[32,0,39,0],[40,0,47,0],[48,0,55,0],[56,0,63,0],[64,0,71,0],[72,0,79,0],[80,0,87,0],[88,0,95,0],[96,0,103,0],[104,0,111,0],[112,0,119,0],[120,0,127,0],[128,0,138,0],[128,1,129,1],[128,2,129,2],[132,1,133,1],[132,2,133,2],[136,1,137,1],[136,2,137,2],[139,0,144,0]],"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":26}
[]
["Ведомость показаний приборов учета ресурсов тепловой энергии за апрель 2018 г."]
["в МКД по адресу: Московская область, г.о. Химки, мкр. Левобережный, ул. Чайковского, дом 3"]
[]
["Этаж","№ кв-ры","Площадь помещения, кв.м.","Номер прибора учета","Тепловая Энергия",null,"Расход,Гкал","Теплоснабжение МОП, Гкал","Всего, Гкал"]
[]
[{"$nulls":4},"G1","G2"]
[1,2,null,4,11,12,13]
[1,1,{"v":44,"d":"44.00"},1670015,5.041,5.13,0.08899999999999952,null,0.08899999999999952]
[null,2,{"v":55.1,"d":"55.10"},"1642593",2.757,2.77,0.0129999999999999,null,{"v":0.0129999999999999,"d":"0.0130"}]
[null,3,{"v":35.7,"d":"35.70"},"1646297",5.805,5.84,0.03500000000000014,null,{"v":0.03500000000000014,"d":"0.0350"}]
[null,4,{"v":56.6,"d":"56.60"},"1663376",3.902,3.902,0,null,{"v":0,"d":"0.0000"}]
[null,5,{"v":55.2,"d":"55.20"},"1302743",21.706,21.89,0.18400000000000105,null,{"v":0.18400000000000105,"d":"0.1840"}]
[null,6,{"v":35.5,"d":"35.50"},"1303402",15.777,15.8,0.023000000000001464,null,{"v":0.023000000000001464,"d":"0.0230"}]
[null,7,{"v":56.6,"d":"56.60"},"1302101",58.545,58.76,0.2149999999999963,null,{"v":0.2149999999999963,"d":"0.2150"}]
[null,8,{"v":45.3,"d":"45.30"},"1302104",18.981,19.03,0.04899999999999949,null,{"v":0.04899999999999949,"d":"0.0490"}]
[2,9,55.9,"1663382",8.151,8.151,0,null,0]
[null,10,56.9,"1670361",5.752,5.82,0.0680000000000005,null,{"v":0.0680000000000005,"d":"0.0680"}]
[null,11,37.1,"1662210",4.306,4.306,0,null,{"v":0,"d":"0.0000"}]
[null,12,56.8,"1662180",9.427,9.5,0.0730000000000004,null,{"v":0.0730000000000004,"d":"0.0730"}]
[null,13,56.8,"1304142",17.654,17.654,0,null,{"v":0,"d":"0.0000"}]
[null,14,37.1,"1570783",5.788,5.91,0.12199999999999989,null,{"v":0.12199999999999989,"d":"0.1220"}]
[null,15,56.8,"1663102",10.687,10.99,0.3030000000000008,null,{"v":0.3030000000000008,"d":"0.3030"}]
[null,16,56.9,"1670211",8.854,8.98,0.12600000000000122,null,{"v":0.12600000000000122,"d":"0.1260"}]
[3,17,55.7,"1646416",9.727,9.96,0.23300000000000054,null,0.23300000000000054]
[null,18,56.9,"1662211",4.629,4.629,0,null,{"v":0,"d":"0.0000"}]
[null,19,37.1,"1669948",3.769,3.769,0,null,{"v":0,"d":"0.0000"}]
[null,20,56.6,"1542961",3.436,3.71,0.274,null,{"v":0.274,"d":"0.2740"}]
[null,21,57,"1663198",7.99,7.99,0,null,{"v":0,"d":"0.0000"}]
[null,22,37.1,"1304342",7.12,7.12,0,null,{"v":0,"d":"0.0000"}]
[null,23,56.6,"1670782",9.6,9.6,0,null,{"v":0,"d":"0.0000"}]
[null,24,57,"1662885",9.874,10.1,0.2259999999999991,null,{"v":0.2259999999999991,"d":"0.2260"}]
[4,25,55.7,"1670456",9.342,9.36,0.017999999999998906,null,0.017999999999998906]
[null,26,56.9,"1627943",4.987,4.987,0,null,{"v":0,"d":"0.0000"}]
[null,27,37.1,"1304139",18,18,0,null,{"v":0,"d":"0.0000"}]
[null,28,56.6,"1662891",8.739,8.97,0.23099999999999987,null,{"v":0.23099999999999987,"d":"0.2310"}]
[null,29,57,"1670475",7.463,7.56,0.09699999999999953,null,{"v":0.09699999999999953,"d":"0.0970"}]
[null,30,37.1,"1646002",2.727,2.727,0,null,{"v":0,"d":"0.0000"}]
[null,31,56.6,"1548516",8.268,8.54,0.27199999999999847,null,{"v":0.27199999999999847,"d":"0.2720"}]
[null,32,57,"1627859",4.563,4.563,0,null,{"v":0,"d":"0.0000"}]
[5,33,55.7,"1301565",19.756,19.756,0,null,0]
[null,34,56.8,"1759223",2.436,2.44,0.0040000000000000036,null,{"v":0.0040000000000000036,"d":"0.0040"}]
[null,35,37.1,"1569034",5.841,5.88,0.0389999999999997,null,{"v":0.0389999999999997,"d":"0.0390"}]
[null,36,56.6,"1627849",9.21,9.44,0.22999999999999865,null,{"v":0.22999999999999865,"d":"0.2300"}]
[null,37,56.9,"1646407",6.341,6.341,0,null,{"v":0,"d":"0.0000"}]
[null,38,37.1,"1627518",2.203,2.203,0,null,{"v":0,"d":"0.0000"}]
[null,39,56.6,null,0,0,{"v":0.3162610095652985,"d":"0.316"},null,{"v":0.3162610095652985,"d":"0.3163"}]
[null,40,57,"1568365",6.13,6.13,0,null,{"v":0,"d":"0.0000"}]
[6,41,88.7,"1737764",9.504,9.504,0,null,0]
[null,42,56.6,"1627861",4.939,4.94,0.001000000000000334,null,{"v":0.001000000000000334,"d":"0.0010"}]
[null,43,37.1,"1646196",3.333,3.333,0,null,{"v":0,"d":"0.0000"}]
[null,44,88.3,"1571765",14.63,14.95,0.3199999999999985,null,{"v":0.3199999999999985,"d":"0.3200"}]
[null,45,56.9,"1671068",3.862,3.862,0,null,{"v":0,"d":"0.0000"}]
[null,46,37.1,"1646379",4.73,4.8,0.0699999999999994,null,{"v":0.0699999999999994,"d":"0.0700"}]
[null,47,88.8,"1669557",15.835,16.26,0.4250000000000007,null,{"v":0.4250000000000007,"d":"0.4250"}]
[null,48,56.7,"1663202",7.498,7.5,0.0019999999999997797,null,{"v":0.0019999999999997797,"d":"0.0020"}]
[7,49,88.6,"1643745",10.976,10.976,0,null,0]
[null,50,56.7,"1646223",6.238,6.31,0.07199999999999918,null,{"v":0.07199999999999918,"d":"0.0720"}]
[null,51,37.1,"1302079",4.662,4.662,0,null,{"v":0,"d":"0.0000"}]
[null,52,88.3,"1669975",1.399,1.63,0.23099999999999987,null,{"v":0.23099999999999987,"d":"0.2310"}]
[null,53,56.8,"1646197",8.18,8.33,0.15000000000000036,null,{"v":0.15000000000000036,"d":"0.1500"}]
[null,54,37.1,null,0,0,{"v":0.2073018278246038,"d":"0.207"},null,{"v":0.2073018278246038,"d":"0.2073"}]
[null,55,88.6,"1670465",10.61,10.78,0.16999999999999993,null,{"v":0.16999999999999993,"d":"0.1700"}]
[null,56,56.8,"1645864",4.1,4.22,0.1200000000000001,null,{"v":0.1200000000000001,"d":"0.1200"}]
[8,57,92.8,"1668759",10.05,10.24,0.1899999999999995,null,0.1899999999999995]
[null,58,56.7,"1627858",6.99,7.06,0.0699999999999994,null,{"v":0.0699999999999994,"d":"0.0700"}]
[null,59,37.2,"1670452",{"v":5.44,"d":"5.440"},{"v":5.56,"d":"5.560"},0.11999999999999922,null,{"v":0.11999999999999922,"d":"0.1200"}]
[null,60,92.4,"1302111",43.27,43.56,0.28999999999999915,null,{"v":0.28999999999999915,"d":"0.2900"}]
[null,61,56.8,"1670459",3.718,3.73,0.01200000000000001,null,{"v":0.01200000000000001,"d":"0.0120"}]
[null,62,37.1,"1301642",0,0,{"v":0.2073018278246038,"d":"0.207"},null,{"v":0.2073018278246038,"d":"0.2073"}]
[null,63,92,"1302723",41.13,41.45,0.3200000000000003,null,{"v":0.3200000000000003,"d":"0.3200"}]
[null,64,56.6,"1304116",31.28,31.41,0.129999999999999,null,{"v":0.129999999999999,"d":"0.1300"}]
[9,65,92.8,"1663372",10.18,10.39,0.21000000000000085,null,0.21000000000000085]
[null,66,56.7,"1642543",5.342,5.342,0,null,{"v":0,"d":"0.0000"}]
[null,67,37.1,"1573214",5.95,5.95,0,null,{"v":0,"d":"0.0000"}]
[null,68,92.4,"1627910",14.74,15.07,0.33000000000000007,null,{"v":0.33000000000000007,"d":"0.3300"}]
[null,69,56.7,"1670384",2.86,2.91,0.050000000000000266,null,{"v":0.050000000000000266,"d":"0.0500"}]
[null,70,37.2,"1567263",5.38,5.43,0.04999999999999982,null,{"v":0.04999999999999982,"d":"0.0500"}]
[null,71,92,"1646230",9.7,9.87,0.16999999999999993,null,{"v":0.16999999999999993,"d":"0.1700"}]
[null,72,56.7,"1628761",6.29,6.3,0.009999999999999787,null,{"v":0.009999999999999787,"d":"0.0100"}]
[10,73,92.8,"1669951",12.01,12.08,0.07000000000000028,null,0.07000000000000028]
[null,74,{"v":56.7,"d":"56.70"},1304123,15.109,15.109,0,null,{"v":0,"d":"0.0000"}]
[null,75,37.1,"1302068",20.12,20.22,0.09999999999999787,null,{"v":0.09999999999999787,"d":"0.1000"}]
[null,76,92.4,"1568406",0,0,{"v":0.5162988919405227,"d":"0.516"},null,{"v":0.5162988919405227,"d":"0.5163"}]
[null,77,56.8,"1663364",7.47,7.47,0,null,{"v":0,"d":"0.0000"}]
[null,78,37.1,"1302786",16,16.14,0.14000000000000057,null,{"v":0.14000000000000057,"d":"0.1400"}]
[null,79,92,"1542440",13.26,13.36,0.09999999999999964,null,{"v":0.09999999999999964,"d":"0.1000"}]
[null,80,56.7,"1628080",6.63,6.63,0,null,{"v":0,"d":"0.0000"}]
[11,81,105.2,"1628295",12.34,12.47,0.13000000000000078,null,0.13000000000000078]
[null,82,56.7,"1627874",5.91,5.94,0.03000000000000025,null,{"v":0.03000000000000025,"d":"0.0300"}]
[null,83,37.1,"1626915",1.29,1.29,0,null,{"v":0,"d":"0.0000"}]
[null,84,106.2,"1628880",15.84,16.25,0.41000000000000014,null,{"v":0.41000000000000014,"d":"0.4100"}]
[null,85,56.7,"1569140",4.91,4.92,0.009999999999999787,null,{"v":0.009999999999999787,"d":"0.0100"}]
[null,86,37.1,"1642869",5.18,5.18,0,null,{"v":0,"d":"0.0000"}]
[null,87,106.2,"1568990",11.01,11.01,0,null,{"v":0,"d":"0.0000"}]
[null,88,56.6,"1627927",7.61,7.78,0.16999999999999993,null,{"v":0.16999999999999993,"d":"0.1700"}]
[12,89,105.2,"1669961",8.2,8.37,0.16999999999999993,null,0.16999999999999993]
[null,90,56.7,"1568877",6.36,6.39,0.02999999999999936,null,{"v":0.02999999999999936,"d":"0.0300"}]
[null,91,37.1,"1568974",4.43,4.43,0,null,{"v":0,"d":"0.0000"}]
[null,92,106.2,"1572281",7.77,7.83,0.0600000000000005,null,{"v":0.0600000000000005,"d":"0.0600"}]
[null,93,56.7,"1671746",8.37,8.68,0.3100000000000005,null,{"v":0.3100000000000005,"d":"0.3100"}]
[null,94,37.2,"1589929",2.229,2.229,0,null,{"v":0,"d":"0.0000"}]
[null,95,106.2,"1606287",9.26,9.55,0.2900000000000009,null,{"v":0.2900000000000009,"d":"0.2900"}]
[null,96,56.6,"1606816",5.86,5.94,0.08000000000000007,null,{"v":0.08000000000000007,"d":"0.0800"}]
[13,97,110,"1671076",12,12.35,0.34999999999999964,null,0.34999999999999964]
[null,98,56.7,"1627922",5.12,5.14,0.019999999999999574,null,{"v":0.019999999999999574,"d":"0.0200"}]
[null,99,37.1,"1662214",5.21,5.21,0,null,{"v":0,"d":"0.0000"}]
[null,100,110.9,"1662174",14.81,15.15,0.33999999999999986,null,{"v":0.33999999999999986,"d":"0.3400"}]
[null,101,56.7,"1304356",36.28,36.33,0.04999999999999716,null,{"v":0.04999999999999716,"d":"0.0500"}]
[null,102,37.1,"1670483",3.42,3.53,0.10999999999999988,null,{"v":0.10999999999999988,"d":"0.1100"}]
[null,103,111,"1669590",13.72,14.03,0.3099999999999987,null,{"v":0.3099999999999987,"d":"0.3100"}]
[null,104,56.7,"1568964",5.9,5.9,0,null,{"v":0,"d":"0.0000"}]
[14,105,110.1,"1627935",11.33,11.38,0.05000000000000071,null,0.05000000000000071]
[null,106,56.7,"1662165",0,0,{"v":0.31681977459986616,"d":"0.317"},null,{"v":0.31681977459986616,"d":"0.3168"}]
[null,107,37.1,"1646422",3.36,3.36,0,null,{"v":0,"d":"0.0000"}]
[null,108,110.9,"1752304",9.97,10.08,0.10999999999999943,null,{"v":0.10999999999999943,"d":"0.1100"}]
[null,109,56.7,"1671168",7.24,7.4,0.16000000000000014,null,{"v":0.16000000000000014,"d":"0.1600"}]
[null,110,37.2,"1767001",3.51,3.52,0.010000000000000231,null,{"v":0.010000000000000231,"d":"0.0100"}]
[null,111,110.9,"1303281",0,0,{"v":0.6196704233355407,"d":"0.620"},null,{"v":0.6196704233355407,"d":"0.6197"}]
[null,112,56.6,"1646215",5.71,5.85,0.13999999999999968,null,{"v":0.13999999999999968,"d":"0.1400"}]
[15,113,110,"1302856",0,0,{"v":0.6146415380244317,"d":"0.615"},null,{"v":0.6146415380244317,"d":"0.6146"}]
[null,114,56.8,"1749559",6.67,6.67,0,null,{"v":0,"d":"0.0000"}]
[null,115,37.1,"1670378",2.182,2.19,0.008000000000000007,null,{"v":0.008000000000000007,"d":"0.0080"}]
[null,116,110.9,"1775766",0,0,{"v":0.6196704233355407,"d":"0.620"},null,{"v":0.6196704233355407,"d":"0.6197"}]
[null,117,56.7,"1777172",0,0,{"v":0.31681977459986616,"d":"0.317"},null,{"v":0.31681977459986616,"d":"0.3168"}]
[null,118,37.1,"1302751",21.8,21.87,0.07000000000000028,null,{"v":0.07000000000000028,"d":"0.0700"}]
[null,119,110.9,"1627931",14.85,15.14,0.2900000000000009,null,{"v":0.2900000000000009,"d":"0.2900"}]
[null,120,56.6,"1627971",6.58,6.61,0.03000000000000025,null,{"v":0.03000000000000025,"d":"0.0300"}]
[16,121,131.6,"1302125",35.26,35.43,0.1700000000000017,null,0.1700000000000017]
[{"$nulls":3},"1303292",27.39,27.39,0,null,{"v":0,"d":"0.0000"}]
[null,122,56.7,"1302784",13.006,13.006,0,null,{"v":0,"d":"0.0000"}]
[null,123,37.1,"1301612",13.63,13.63,0,null,{"v":0,"d":"0.0000"}]
[null,124,133.6,"1684716",12.67,12.71,0.040000000000000924,null,{"v":0.040000000000000924,"d":"0.0400"}]
[{"$nulls":3},"1684721",9.08,9.08,0,null,{"v":0,"d":"0.0000"}]
[null,125,56.7,"1301979",24.33,24.44,0.11000000000000298,null,{"v":0.11000000000000298,"d":"0.1100"}]
[null,126,37.1,"1569093",3.55,3.57,0.020000000000000018,null,{"v":0.020000000000000018,"d":"0.0200"}]
[null,127,133.5,"1301609",40.936,41.27,0.3340000000000032,null,{"v":0.3340000000000032,"d":"0.3340"}]
[{"$nulls":3},"1302870",29.128,29.34,0.21199999999999974,null,{"v":0.21199999999999974,"d":"0.2120"}]
[null,128,56.9,"1627915",6.84,6.88,0.040000000000000036,null,{"v":0.040000000000000036,"d":"0.0400"}]
[17,129,56.6,"1568739",4.291,4.291,0,null,{"v":0,"d":"0.0000"}]
[null,130,37.2,"1302866",9.93,9.93,0,null,{"v":0,"d":"0.0000"}]
[null,131,56.7,"1663370",6.62,6.74,0.1200000000000001,null,{"v":0.1200000000000001,"d":"0.1200"}]
[null,132,37.1,"1670743",3.39,3.39,0,null,{"v":0,"d":"0.0000"}]
[null,133,62.1,"1569129",7.728,7.74,0.012000000000000455,null,{"v":0.012000000000000455,"d":"0.0120"}]
[null,134,77,null,0,0,{"v":0.4302490766171022,"d":"0.430"},null,{"v":0.4302490766171022,"d":"0.4302"}]
[null,null,{"v":8447.200000000003,"d":"8447.20"},{"$nulls":3},{"v":15.808034567667374,"d":"15.81"},null,{"v":15.808034567667374,"d":"15.81"}]
[null,null,{"v":1251.5999999999997,"d":"1251.60"}]
[null,"Составлен \"____\"________________________200__г."]
[null,"Составлен _________________________________(ФИО)"]

{"sheet":"ОПУ ТЭ","index":1,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18,"merged":[[9,0,9,3],[12,0,12,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ОТЧЕТ"]
["показаний общедомовых ПУ тепловой энергии"]
[" за апрель 2018 года "]
[]
["№ счётчика"," Потребление ресурса ","Показание ТЭ (учетный период),Гкал","Показание ТЭ (расчетный  период),Гкал","Расход ТЭ (расчетный период),Гкал","Введены в эксплуатацию "]
[31721,"17-ти эт.жилой дом",{"v":4798.52,"d":"4,798.52"},{"v":4845.72,"d":"4,845.72"},{"v":47.19999999999982,"d":"47.20"}]
[]
[]
["Объем тепловой энергии по ИПУ  на отопление, Гкал",{"$nulls":3},{"v":15.808034567667374,"d":"15.81"}]
["Объем тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для ГВС по нормативу, Гкал",{"$nulls":3},24.82]
["Объем тепловой энергии на отопление по ОДПУ, Гкал",{"$nulls":3},22.38]
["Норматив подогрева холодной воды для нужд ГВС, рубли",{"$nulls":3},105.12]
["Удельный расход тепловой энергии на подогрев воды - формула 20.1 Правил №354, Гкал",{"$nulls":3},{"v":0.9999999999999927,"d":"1.00"}]
["Тариф на тепловую эннергию, рубли",{"$nulls":3},{"v":2061.11,"d":"2,061.11"}]
["Стоимость подогрева холодной воды для нужд ГВС, рубли/куб.м.",{"$nulls":3},105.12]
["На отопление по ОДПУ, Гкал",{"$nulls":3},{"v":6.571965432332444,"d":"6.57"}]
["или в расчете на кв.м. всех помещений (Гкал)"]
["площадь всех помещений в собственности, кв.м.",{"$nulls":3},{"v":8447.2,"d":"8,447.2"}]

{"sheet":"Справка","index":2,"n_rows":10,"n_cols":45,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,60],[1,0,1,2],[1,3,1,19],[1,20,1,23],[1,24,1,31],[1,32,1,60],[2,0,2,2],[2,20,2,23],[2,24,2,31],[2,32,2,43],[2,44,2,60],[3,24,3,31],[3,32,3,37],[3,38,3,43],[4,0,4,2],[4,3,4,19],[4,20,4,23],[4,24,4,31],[4,32,4,37],[4,38,4,43],[4,44,4,60],[5,0,5,2],[5,3,5,19],[5,20,5,23],[5,24,5,31],[5,32,5,37],[5,38,5,43],[5,44,5,60],[6,0,6,2],[6,3,6,19],[6,20,6,23],[6,24,6,31],[6,32,6,37],[6,38,6,43],[6,44,6,60],[7,0,7,2],[7,3,7,19],[7,20,7,23],[7,24,7,31],[7,32,7,37],[7,38,7,43],[7,44,7,60],[8,0,8,2],[8,3,8,19],[8,20,8,23],[8,24,8,31],[8,32,8,37],[8,38,8,43],[8,44,8,60],[9,0,9,2],[9,3,9,19],[9,20,9,23],[9,24,9,31],[9,32,9,37],[9,38,9,43],[9,44,9,60]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["            СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ потребления коммунальных услуг в МКД ул. Чайковского, д.3, май  2018 г."]
["Код",null,null,"Вид коммунальной услуги",{"$nulls":16},"Ед.",{"$nulls":3},"Текущие показания",{"$nulls":7},"Суммарный объем коммунальных услуг"]
["постав.",{"$nulls":19},"измерен.",{"$nulls":3},"общедомового",{"$nulls":7},"в помещениях дома",{"$nulls":11},"на общедомовые нужды"]
[{"$nulls":24},"прибора учета",{"$nulls":7},"по ИПУ",{"$nulls":5},"по нормативу"]
["02",null,null,"Отопление",{"$nulls":16},"Гкал",{"$nulls":3},{"v":4845.72,"d":"4,845.72"},{"$nulls":7},{"v":23.873,"d":"23.9"}]
["02",null,null,"Подогрев холодной воды для ГВС",{"$nulls":16},"Гкал",{"$nulls":11},{"v":18.51,"d":"18.5"},{"$nulls":5},4.8]
["03",null,null,"Горячее водоснабжение",{"$nulls":16},"куб.м.",{"$nulls":11},{"v":175,"d":"175.0"},{"$nulls":5},94.1,{"$nulls":5},6.1]
["03",null,null,"Холодное водоснабжение",{"$nulls":16},"куб.м.",{"$nulls":3},24780,{"$nulls":7},{"v":369,"d":"369.0"},{"$nulls":5},{"v":536.55,"d":"536.6"},{"$nulls":5},6.1]
["03",null,null,"Водоотведение",{"$nulls":16},"куб.м.",{"$nulls":11},{"v":544,"d":"544.0"},{"$nulls":5},{"v":630.65,"d":"630.7"},{"$nulls":5},12.2]
["04",null,null,"Электроснабжение",{"$nulls":16},"кВт/ч",{"$nulls":11},22152,{"$nulls":11},5739]