{"text_format":"3","workbook":"xlsb","n_sheets":3,"sheets":["Справка","ОПУ ТЭ.","Паркинг"],"not_rendered":{"external_links":2},"read":"bin_skipped_in_rows","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":210}}

{"sheet":"Справка","index":0,"n_rows":9,"n_cols":12,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,18],[1,0,2,0],[1,1,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,8],[1,9,1,14],[2,11,2,14],[3,1,3,4],[3,6,3,8],[3,11,3,14],[4,1,4,4],[4,6,4,8],[4,11,4,14],[5,1,5,4],[5,6,5,8],[5,11,5,14],[6,1,6,4],[6,6,6,8],[6,11,6,14],[7,1,7,4],[7,6,7,8],[7,11,7,14],[8,1,8,4],[8,6,8,8],[8,11,8,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ потребления коммунальных услуг в МКД ул.9 Мая, д.8А , Октябрь 2018 г."]
["Код поставки","Вид коммунальной услуги",{"$nulls":3},"Ед.измерения","Текущие показания общедомового прибора учета",null,null,"Суммарный объем коммунальных услуг"]
[{"$nulls":9},"По ИПУ","По нормативу","На общедомовые нужды"]
[2,"Отопление",{"$nulls":3},"Гкал",{"$nulls":3},{"v":28.516405541088037,"d":"29"}]
[2,"Подогрев холодной воды для нужд горячего водоснабжения",{"$nulls":3},"Гкал",{"$nulls":3},{"v":38.50524819542641,"d":"39"}]
[3,"Холодная вода для нужд горячего водоснабжения ",{"$nulls":3},"куб.м.",{"$nulls":3},755,null,25.4]
[3,"Холодное водоснабжение",{"$nulls":3},"куб.м.",{"$nulls":3},1498,null,{"v":25.449,"d":"25.4"}]
[3,"Водоотведение",{"$nulls":3},"куб.м.",{"$nulls":3},2253,null,{"v":50.898,"d":"50.9"}]
[4,"Электроснабжение",{"$nulls":3},"кВт/ч",{"$nulls":3},80003,null,{"v":16017.983999999997,"d":"16018"}]

{"sheet":"ОПУ ТЭ.","index":1,"n_rows":38,"n_cols":7,"rows_kept":38,"merged":[[8,0,8,1],[10,0,10,3],[11,0,11,3],[12,0,12,3],[13,0,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3],[18,0,18,3],[19,0,19,3],[20,0,20,3],[21,0,21,3],[22,0,22,3],[23,0,23,3],[25,0,25,3],[26,0,26,3],[31,0,31,3],[33,0,33,3],[36,0,36,3],[37,0,37,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ОТЧЕТ"]
["показаний общедомовых ПУ тепловой энергии"]
[" c 25.09.18 по 22.10.18 "]
[]
["№ счётчика"," Потребление ресурса ","Показание ТЭ (учетный период),Гкал","Показание ТЭ (расчетный  период),Гкал","Расход ТЭ (расчетный период),Гкал","Скоректированые показания, Гкал","Введены в эксплуатацию "]
[413923,"стилобат и 18-ти эт.жилой дом",941.32,{"v":1090,"d":"1,090.00"},148.67999999999995,148.67999999999995,"с 10.08.17 г."]
[]
[411939,"25-ти эт.жилой дом",{"v":1029,"d":"1,029.00"},{"v":1199.47,"d":"1,199.47"},170.47000000000003,170.47000000000003,"с 01.08.17 г."]
["Итого",null,{"v":1970.3200000000002,"d":"1,970.320"},{"v":2289.4700000000003,"d":"2,289.47"},319.15,319.15]
[]
["Расход тепловой энергии на подогрев холодной воды для ГВС (18 и 25 эт.дома, стилобат), Гкал",{"$nulls":3},{"v":36.51623537473551,"d":"36.52"}]
["Расход тепловой энергии на вентиляцию нежилых помещений, Гкал",{"$nulls":3},{"v":6.064,"d":"6.06"}]
["Расход тепловой энергии на помещение магазина Перекресток, подземной автопарковки и горячее водоснабжение, Гкал",{"$nulls":3},31.41]
["Расход тепловой энергии, скорректированной РСО в связи с некорректной работой ОПУ тепловой энергии в марте 2018 г. распределяемых на три месяца, Гкал",{"$nulls":3},{"v":23.56573333333333,"d":"23.57"}]
["Объем тепловой энергии на отопление по ОДПУ, Гкал",{"$nulls":3},{"v":268.72549795859777,"d":"268.73"}]
["Объем тепловой энергии, предоставленный за расчетный период в МКД, за исключением объема тепловой энергии, потребленного во всех жилых и нежилых помещениях в МКД, Гкал",{"$nulls":3},{"v":39.321855222025206,"d":"39.32 "}]
["Объем электрической энергии, использованной оборудование ИТП при производстве коммунальных услуг отопление и горячее водоснабжение, кВт/ч",{"$nulls":3},{"v":3300,"d":"3,300.00 "}]
["Объем электрической энергии, потребленной оборудованием ИТП и приходящейся на помещениям оборудованным ИПУ тепловой энергии, кВт/ч",{"$nulls":3},{"v":1178.1241459456562,"d":"1,178"}]
["Объем электрической энергии, потребленной оборудованием ИТП и приходящейся на помещениям оборудованным ИПУ тепловой энергии на помещение магазина Перекресток и подземной автопарковки, кВт/ч",{"$nulls":3},{"v":291.58178707724704,"d":"292"}]
["Норматив подогрева холодной воды для нужд ГВС, рубли",{"$nulls":3},{"v":110.15,"d":"110.15 "}]
["Удельный расход тепловой энергии на подогрев воды - формула 20.1 Правил №354, Гкал",{"$nulls":3},{"v":1.0000270823605162,"d":"1.00 "}]
["Тариф на тепловую энергию, рубли",{"$nulls":3},{"v":2159.79,"d":"2,159.79 "}]
["Тариф на электрическую энергию, рубли",{"$nulls":3},{"v":3.71,"d":"3.71 "}]
["Площадь всех помещений, находящихся в собственности, кроме стилобата, кв.м.",{"$nulls":3},{"v":20782.2,"d":"20,782.20 "}]
["Расчет стоимости горячей воды по формулам 20 и 20(1) Правил 354"]
["Стоимость подогрева холодной воды для нужд ГВС, рубли/куб.м.",{"$nulls":3},{"v":110.15298312201087,"d":"110.15 "}]
["Стоимость норматива горячего водоснабжения на 1 человека с учетом удельного расхода тепловой энергии, рубли",{"$nulls":3},{"v":396.55073923923914,"d":"396.55 "}]
["Расчет платы за отопление по формулам 18 Правил 354"]
["Плата за отопление по ОПУ, рубли/кв.м.",{"$nulls":3},{"v":28.516405541088037,"d":"28.52 "}]
[]
[]
["Площадь помещений с расходом по ИПУ отопления 0, кв.м.",{"$nulls":3},12643.700000000003]
[]
["Площадь помещений с раходом по ИПУ >0, кв.м.",{"$nulls":3},{"v":8138.499999999998,"d":"8,138.50"}]
[]
["Расчет платы за отопление по формулам 18 (1) Правил 354 с показаниями ИПУ"]
["Плата за отопление по ИПУ, Гкал/руб",{"$nulls":3},"по расходу"]
["Плата за отопление по ОПУ, рубли/кв.м.",{"$nulls":3},{"v":10.9603,"d":"10.96 "}]

{"sheet":"Паркинг","index":2,"n_rows":17,"n_cols":5,"rows_kept":17,"merged":[[4,6,4,8]],"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":2}
[]
["Коммунальные услуги по паркингу за октябрь 2018 года"]
[]
["Наименование","Расход","Тариф","Сумма, рубли"]
["Электроснабжение",1778.41,3.71,{"v":6597.9011,"d":"6,597.90"},{"v":169.17695128205128,"d":"169.18 "}]
["Теплоснабжение",{"v":547.2,"d":"547.20"},{"v":16.04207562098264,"d":"16.04"},{"v":8778.223779801701,"d":"8,778.22"},{"v":225.08266102055646,"d":"225 "}]
["ОДН электроснабжение",384.49,3.71,{"v":1426.4579,"d":"1,426.46"},{"v":36.57584358974359,"d":"36.58 "}]
["ОДН водоснабжение ХВС",{"v":0.61,"d":"0.6100"},24.84,{"v":15.1524,"d":"15.15"},{"v":0.3885230769230769,"d":"0.39 "}]
["ОДН водоснабжение ГВС",{"v":0.61,"d":"0.6100"},134.99,{"v":82.3439,"d":"82.34"},{"v":2.1113820512820514,"d":"2.11 "}]
["ОДН водоотведение",{"v":1.22,"d":"1.2200"},29.88,{"v":36.453599999999994,"d":"36.45"},{"v":0.9347076923076921,"d":"0.93 "}]
["Вывоз ТКО",1,560,{"v":560,"d":"560.00"},{"v":14.35897435897436,"d":"14.36 "}]
["Налог УСН",null,null,6.72,{"v":0.1723076923076923,"d":"0.17 "}]
["Итого",null,null,{"v":17503.252679801702,"d":"17,503"}]
[]
["В расчете на 1 машиноместо",null,null,{"v":448.8013507641462,"d":"448.80"}]
[]
["Итого S мм",547.2]