{"text_format":"3","workbook":"xlsb","n_sheets":4,"sheets":["Электричество","Вода","Тепло","Расчет платы на один гараж"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":132}}

{"sheet":"Электричество","index":0,"n_rows":15,"n_cols":8,"rows_kept":15,"merged":[[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,4,3],[3,4,5,4],[3,5,5,5],[3,6,5,6],[3,7,5,7],[11,0,11,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Отчет по расходу электроэнергии гаражного комплекса  ул. Зои Космодемьянской, д. 2А",{"$nulls":6},"2018-12-17"]
["Потребитель- ООО \"Дианик-Эстейт\"","\" Диалог ДМ \""]
[{"$nulls":7},"Декабрь"]
["Потребители","Номер счетчика","Показания счетчика на конец месяца",null,"Разность показаний","Коэф-т трансфор.","Расход электро-энергии","Расход электро-энергии с учетом потерь"]
[]
[null,null,"предыдущ.","расчетного"]
["Гаражный комплекс (АВР)","№ 009217025000822",4164,4191,27,"200/5",1080,{"v":1150.1136000000001,"d":"1150"}]
["Гаражный комплекс (Ввод-1)","№ 008034020000671",5950,5982,32,"150/5",960,{"v":1022.3232,"d":"1022"}]
["Гаражный комплекс (Ввод-2)","№ 008034020000982",3411,3424,13,"150/5",390,{"v":415.3188,"d":"415"}]
["Гаражный комплекс (Насос-1)","№ 009066022001695",5010,5020,10,1,10,{"v":10.6492,"d":"11"}]
["Гаражный комплекс (насос резервн. линия)","№ 009066022001171",0,0,0,1,0,0]
["ИТОГО",{"$nulls":6},{"v":2598.4048000000003,"d":"2598"}]
[]
[]
["Управляющий",null,"Огин А."]

{"sheet":"Вода","index":1,"n_rows":11,"n_cols":6,"rows_kept":11,"merged":[[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,4,3],[3,4,5,4],[3,5,5,5],[7,0,7,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Отчет по расходу воды гаражного комплекса  ул. Зои Космодемьянской, д. 2А",{"$nulls":4},"2018-12-17"]
["Потребитель- ООО \"Дианик-Эстейт\"","\" Диалог ДМ \""]
[{"$nulls":5},"Декабрь"]
["Потребители","Номер счетчика","Показания счетчика на конец месяца, кубометров",null,"Разность показаний","Расход воды"]
[]
[null,null,"предыдущ.","расчетного"]
["Гаражный комплекс","№ ZR09076182",880,892,12,12]
["ИТОГО",{"$nulls":4},12]
[]
[]
["Управляющий",null,"Огин А."]

{"sheet":"Тепло","index":2,"n_rows":13,"n_cols":7,"rows_kept":13,"merged":[[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,4,3],[3,4,4,5],[7,0,7,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Отчет по расходу тепловой энергии гаражного комплекса  ул. Зои Космодемьянской, д. 2А ",{"$nulls":5},"2018-12-17"]
["Потребитель - ООО \"Дианик-Эстейт\"","\" Диалог ДМ \""]
[{"$nulls":5},"Декабрь"]
["Потребители","Номер счетчика","Показания счетчика на конец месяца, Гкал",null,"Расход тепла"]
[]
[null,null,"предыдущ.","расчетного","Зарегистр.","Скорректир."]
["Гаражный комплекс","SA-94/2M №028307",857.79,874.93,17.139999999999986,17.14]
["ИТОГО",{"$nulls":4},17.14]
[]
[]
["Управляющий",null,"Огин А."]
[]
["Расход тепла 13,55 согласовал с ТСК"]

{"sheet":"Расчет платы на один гараж","index":3,"n_rows":13,"n_cols":5,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ОТЧЕТ за Декабрь  2018 г."]
["Подземный гараж ул. Зои Космодемьянской, д. 2А"]
[]
["№№","Наименование","Количество, кВт/час, куб.м., Гкал","Тариф, руб.","Размер платы на 1 гараж, рубли"]
[1,"показания ОПУ электроэнергии ",{"v":2598.4048000000003,"d":"2,598.40"},5.29,{"v":119.52662080000002,"d":"119.53"}]
[2,"показаний ОПУ холодной воды ",{"v":12,"d":"12.00"},54.72,{"v":5.70991304347826,"d":"5.71"}]
[3,"показаний ОПУ тепловой энергии ",17.14,{"v":2159.79,"d":"2,159.79"},{"v":321.9026139130435,"d":"321.90"}]
[4,"вывоз мусора ",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":867,"d":"867.00"},{"v":30.156521739130437,"d":"30.16"}]
[5,"Налог УСН",null,null,{"v":4.523478260869565,"d":"4.52"}]
[]
[null,"Управляющий",null,"Огин А.Е."]
[]
[null,"Плата за коммунальные услуги на один гараж",null,null,{"v":481.81914775652183,"d":"481.82"}]